## Macro commands
ACV ON | Steps | XT1 | XT2 | ZT | time | komme
RESET WAIT1 | 3 | -6.97 | 3.03 | 21.837 | 80000 | M2 Long | 3 | -6.97 | 3.03 | 21.837 | 80000
MM1 TIM1,%5 | 5 | -6.583 | 3.417 | 29.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -6.5833 | 3.4167 | 29.837 | 80000
SET XT=%4 | 5 | -6.39 | 3.61 | 33.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -6.39 | 3.61 | 33.837 | 80000
COM %6 | 5 | -6.245 | 3.755 | 36.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -6.245 | 3.755 | 36.837 | 80000
SGEN1 STEP=%1, ZT=%2,%3 | 5 | -6.1 | 3.9 | 39.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -6.1 | 3.9 | 39.837 | 80000
MANUAL | 5 | -5.955 | 4.045 | 42.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.955 | 4.045 | 42.837 | 80000
| 5 | -5.81 | 4.19 | 45.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.81 | 4.19 | 45.837 | 80000
| 5 | -5.821 | 4.179 | 48.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.8213 | 4.1787 | 48.837 | 80000
| 5 | -5.833 | 4.168 | 51.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.8325 | 4.1675 | 51.837 | 80000
| 5 | -5.844 | 4.156 | 54.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.8438 | 4.1562 | 54.837 | 80000
| 5 | -5.855 | 4.145 | 57.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.855 | 4.145 | 57.837 | 80000
| 5 | -5.87 | 4.13 | 61.837 | 80000 | M2 Long | 5 | -5.87 | 4.13 | 61.837 | 80000
| 3 | -5.9 | 4.1 | 69.837 | 80000 | M2 Long | 3 | -5.9 | 4.1 | 69.837 | 80000
| 3 | -2.72 | 7.28 | 182.419 | 80000 | N2 Long | 3 | -2.72 | 7.28 | 182.419 | 80000 | 2 | 44.837 | 43.837 | -3.3825 | 30000
| 5 | -2.5 | 7.5 | 190.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.5 | 7.5 | 190.419 | 80000
| 5 | -2.39 | 7.61 | 194.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.39 | 7.61 | 194.419 | 80000
| 5 | -2.308 | 7.693 | 197.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.3075 | 7.6925 | 197.419 | 80000 | 2 | 41.837 | 40.837 | -3.5275 | 30000
| 5 | -2.225 | 7.775 | 200.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.225 | 7.775 | 200.419 | 80000
| 5 | -2.143 | 7.858 | 203.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.1425 | 7.8575 | 203.419 | 80000
| 5 | -2.06 | 7.94 | 206.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.06 | 7.94 | 206.419 | 80000 | 2 | 38.837 | 37.837 | -3.6725 | 30000
| 5 | -2.174 | 7.826 | 209.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.1738 | 7.8262 | 209.419 | 80000
| 5 | -2.288 | 7.713 | 212.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.2875 | 7.7125 | 212.419 | 80000
| 5 | -2.401 | 7.599 | 215.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.4013 | 7.5987 | 215.419 | 80000 | 2 | 35.837 | 34.837 | -3.8175 | 20000
| 5 | -2.515 | 7.485 | 218.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.515 | 7.485 | 218.419 | 80000
| 5 | -2.667 | 7.333 | 222.419 | 80000 | N2 Long | 5 | -2.6667 | 7.3333 | 222.419 | 80000
| 3 | -2.97 | 7.03 | 230.419 | 80000 | N2 Long | 3 | -2.97 | 7.03 | 230.419 | 80000 | 3 | 32.837 | 30.837 | -3.9625 | 20000
| Steps | ZT1 | ZT2 | XT | time | komme
| 2 | 44.837 | 43.837 | -3.383 | 30000 | M2 Long ext | 2 | 44.837 | 43.837 | -3.3825 | 30000
| 2 | 41.837 | 40.837 | -3.528 | 30000 | M2 Long ext | 2 | 41.837 | 40.837 | -3.5275 | 30000
| 2 | 38.837 | 37.837 | -3.673 | 30000 | M2 Long ext | 2 | 38.837 | 37.837 | -3.6725 | 30000
| 2 | 35.837 | 34.837 | -3.818 | 20000 | M2 Long ext | 2 | 35.837 | 34.837 | -3.8175 | 20000
| 3 | 32.837 | 30.837 | -3.963 | 20000 | M2 Long ext | 3 | 32.837 | 30.837 | -3.9625 | 20000

## Combs (2)
[5 empty] | Sample | Z | Xfit | Slope | Intercept
[5 empty] | H2 | 162 | 0.17864 | -0.0049817 | 0.98567
[6 empty] | 212.8 | -0.074429
[5 empty] | M2 | 229.078 | 0.0007 | 0.0073388 | -1.6804
[6 empty] | 174.1 | -0.40277
[5 empty] | N2 | 229.078 | -0.21731 | 0.0029414 | -0.89111
[6 empty] | 174.1 | -0.37902
ACV ON | Steps | yt1 | Zt1 | yt2 | Zt2 | Xt | time | komme
RESET WAIT1 | 5 | 22.781 | 212.335 | 32.771 | 212.773 | -0.073 | 12000 | CombH2 13 |  | 22.7806 | 212.3347 | 32.771 | 212.7735 | -0.073204
MM1 TIM1,%7 | 5 | 23.028 | 205.766 | 33.023 | 206.08 | -0.04 | 12000 | CombH2 12 |  | 23.0283 | 205.7657 | 33.0233 | 206.0804 | -0.04017
SET XT=%6 | 5 | 23.194 | 202.496 | 33.189 | 202.812 | -0.024 | 12000 | CombH2 11 |  | 23.1943 | 202.4964 | 33.1893 | 202.8119 | -0.023886
COM %8 | 5 | 23.288 | 199.254 | 33.282 | 199.579 | -0.008 | 12000 | CombH2 10 |  | 23.2877 | 199.2538 | 33.2824 | 199.5792 | -0.007757
SGEN1 STEP=%1, YT=%2,%4 ZT=%3,%5 | 5 | 23.392 | 195.987 | 33.387 | 196.281 | 0.009 | 12000 | CombH2 9 |  | 23.3918 | 195.9873 | 33.3875 | 196.2813 | 0.0085942
MANUAL | 5 | 23.483 | 192.649 | 33.476 | 193.001 | 0.025 | 12000 | CombH2 8 |  | 23.4825 | 192.649 | 33.4763 | 193.0007 | 0.025081
| 5 | 23.546 | 189.989 | 33.546 | 190.028 | 0.039 | 12000 | CombH2 7 |  | 23.5465 | 189.9892 | 33.5464 | 190.0282 | 0.03911
| 5 | 23.611 | 187.361 | 33.607 | 187.066 | 0.053 | 12000 | CombH2 6 |  | 23.611 | 187.3612 | 33.6067 | 187.0662 | 0.053034
| 5 | 23.515 | 184.058 | 33.511 | 183.785 | 0.069 | 12000 | CombH2 5 |  | 23.5149 | 184.0581 | 33.5111 | 183.7847 | 0.069435
| 5 | 23.242 | 180.757 | 33.238 | 180.475 | 0.086 | 12000 | CombH2 4 |  | 23.242 | 180.7571 | 33.238 | 180.4754 | 0.0859
| 5 | 23.308 | 177.499 | 33.307 | 177.381 | 0.102 | 12000 | CombH2 3 |  | 23.3078 | 177.4994 | 33.3071 | 177.3809 | 0.10172
| 5 | 23.2 | 174.232 | 33.2 | 174.106 | 0.118 | 12000 | CombH2 2 |  | 23.2003 | 174.2321 | 33.1995 | 174.1064 | 0.11802
| 5 | 22.781 | 164.363 | 32.773 | 163.976 | 0.168 | 12000 | CombH2 1 |  | 22.7806 | 164.3633 | 32.7731 | 163.9764 | 0.16783
| 5 | 4.277 | 174.663 | -5.707 | 174.099 | -0.401 | 12000 | Comb N2 13 |  | 4.277 | 174.6635 | -5.7071 | 174.0993 | -0.4007
| 5 | 3.916 | 181.235 | -6.069 | 180.689 | -0.352 | 12000 | Comb N2 12 |  | 3.9162 | 181.2353 | -6.0688 | 180.6885 | -0.35241
| 5 | 3.708 | 184.542 | -6.276 | 183.978 | -0.328 | 12000 | Comb N2 11 |  | 3.7085 | 184.5424 | -6.2756 | 183.978 | -0.32821
| 5 | 3.533 | 187.836 | -6.452 | 187.285 | -0.304 | 12000 | Comb N2 10 |  | 3.5328 | 187.8362 | -6.452 | 187.285 | -0.30399
| 5 | 3.345 | 191.137 | -6.639 | 190.579 | -0.28 | 12000 | Comb N2 9 |  | 3.3451 | 191.1367 | -6.6393 | 190.5789 | -0.27979
| 5 | 3.163 | 194.421 | -6.821 | 193.857 | -0.256 | 12000 | Comb N2 8 |  | 3.1626 | 194.4214 | -6.8215 | 193.8573 | -0.25571
| 5 | 2.988 | 197.882 | -7.01 | 197.668 | -0.229 | 12000 | Comb N2 7 |  | 2.9882 | 197.8822 | -7.0095 | 197.6679 | -0.22902
| 5 | 3.042 | 201.347 | -6.957 | 201.482 | -0.202 | 12000 | Comb N2 6 |  | 3.0418 | 201.3472 | -6.9573 | 201.4825 | -0.20231
| 5 | 3.044 | 204.643 | -6.955 | 204.796 | -0.178 | 12000 | Comb N2 5 |  | 3.0438 | 204.643 | -6.955 | 204.7957 | -0.17806
| 5 | 3.067 | 207.945 | -6.932 | 208.104 | -0.154 | 12000 | Comb N2 4 |  | 3.0668 | 207.9447 | -6.9319 | 208.1037 | -0.15381
| 5 | 3.158 | 211.236 | -6.84 | 211.405 | -0.13 | 12000 | Comb N2 3 |  | 3.1584 | 211.2362 | -6.8402 | 211.4052 | -0.12962
| 5 | 3.194 | 214.551 | -6.805 | 214.71 | -0.105 | 12000 | Comb N2 2 |  | 3.1938 | 214.5508 | -6.8049 | 214.7102 | -0.10533
| 5 | 3.286 | 221.109 | -6.713 | 221.277 | -0.057 | 12000 | Comb N2 1 |  | 3.2859 | 221.1087 | -6.7127 | 221.2773 | -0.057166
| 5 | -19.976 | 177.598 | -29.964 | 177.094 | -0.369 | 12000 | Comb M2 13 |  | -19.9763 | 177.5977 | -29.9637 | 177.0943 | -0.36947
| 5 | -20.586 | 187.45 | -30.569 | 186.875 | -0.341 | 12000 | Comb M2 12 |  | -20.5859 | 187.4503 | -30.5693 | 186.8753 | -0.3406
| 5 | -20.803 | 190.744 | -30.789 | 190.215 | -0.331 | 12000 | Comb M2 11 |  | -20.803 | 190.7442 | -30.789 | 190.2151 | -0.33084
| 5 | -20.718 | 194.079 | -30.703 | 193.537 | -0.321 | 12000 | Comb M2 10 |  | -20.7178 | 194.079 | -30.7031 | 193.5372 | -0.32105
| 5 | -21.034 | 197.35 | -31.02 | 196.816 | -0.311 | 12000 | Comb M2 9 |  | -21.0339 | 197.3499 | -31.0196 | 196.8157 | -0.31142
| 5 | -21.228 | 200.741 | -31.226 | 200.55 | -0.301 | 12000 | Comb M2 8 |  | -21.2278 | 200.741 | -31.226 | 200.5503 | -0.30094
| 5 | -21.432 | 204.193 | -31.43 | 204.345 | -0.29 | 12000 | Comb M2 7 |  | -21.4315 | 204.1929 | -31.4304 | 204.3446 | -0.29028
| 5 | -21.49 | 207.51 | -31.489 | 207.626 | -0.281 | 12000 | Comb M2 6 |  | -21.4898 | 207.5099 | -31.4891 | 207.6258 | -0.28058
| 5 | -21.45 | 210.767 | -31.449 | 210.909 | -0.271 | 12000 | Comb M2 5 |  | -21.4497 | 210.7672 | -31.4487 | 210.9094 | -0.27096
| 5 | -21.358 | 213.984 | -31.356 | 214.197 | -0.261 | 12000 | Comb M2 4 |  | -21.3584 | 213.9838 | -31.3562 | 214.1971 | -0.26139
| 5 | -21.358 | 217.285 | -31.356 | 217.492 | -0.252 | 12000 | Comb M2 3 |  | -21.3585 | 217.2848 | -31.3563 | 217.4918 | -0.25169
| 5 | -21.305 | 220.594 | -31.303 | 220.803 | -0.242 | 12000 | Comb M2 2 |  | -21.3055 | 220.5938 | -31.3033 | 220.8029 | -0.24196
| 5 | -21.199 | 227.191 | -31.197 | 227.39 | -0.223 | 12000 | Comb M2 1 |  | -21.199 | 227.1912 | -31.197 | 227.3899 | -0.22257

## Macro
ACV ON | Steps | XT1 | XT2 | ZT | time | komme
RESET WAIT1 | 3 | -4.129 | 5.871 | 236.98 | 80000 | H2 Long -24 | -4.1288 | 5.8712 | 236.98
MM1 TIM1,%5 | 5 | -3.879 | 6.121 | 228.98 | 80000 | H2 Long -16 | -3.8792 | 6.1208 | 228.98
SET ZT=%4 | 5 | -3.754 | 6.246 | 224.98 | 80000 | H2 Long -12 | -3.7544 | 6.2456 | 224.98
COM %6 | 5 | -3.661 | 6.339 | 221.98 | 80000 | H2 Long -9 | -3.6608 | 6.3392 | 221.98
SGEN1 STEP=%1, XT=%2,%3 | 5 | -3.567 | 6.433 | 218.98 | 80000 | H2 Long -6 | -3.5672 | 6.4328 | 218.98
MANUAL | 5 | -3.474 | 6.526 | 215.98 | 80000 | H2 Long -3 | -3.4736 | 6.5264 | 215.98
| 5 | -3.38 | 6.62 | 212.98 | 80000 | H2 Long | -3.38 | 6.62 | 212.98
| 5 | -3.472 | 6.528 | 209.98 | 80000 | H2 Long 3 | -3.4722 | 6.5278 | 209.98
| 5 | -3.565 | 6.436 | 206.98 | 80000 | H2 Long 6 | -3.5645 | 6.4355 | 206.98
| 5 | -3.657 | 6.343 | 203.98 | 80000 | H2 Long 9 | -3.6568 | 6.3433 | 203.98
| 5 | -3.749 | 6.251 | 200.98 | 80000 | H2 Long 12 | -3.749 | 6.251 | 200.98
| 5 | -3.872 | 6.128 | 196.98 | 80000 | H2 Long 16 | -3.872 | 6.128 | 196.98
| 3 | -4.118 | 5.882 | 188.98 | 80000 | H2 Long 24 | -4.118 | 5.882 | 188.98