## Sheet1
STD H | STD area | sample weight | area | current | thickness | charging
10.2 | 561 | 19.69
| Temp | Area | ppm/min | ppm |  |  | Example
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | He(mol/s) | H(mol/s) | Area
1 | 5 |  | 0 | 0 |  | Sample | 7.45e-06 | x | 31660.8
2 | 10 |  | 0 | 0 |  | Standard | 1 | 1.02e-05 | 2660 |  |  | 0.73039
3 | 15 |  | 0 | 0
4 | 20 |  | 0 | 0 |  |  | x(mol/s) | 9.0448e-10 |  |  | 0.084016
5 | 25 |  | 0 | 0 |  |  | x(g/s) | 1.809e-09 |  |  | 8.5696e-07
6 | 30 |  | 0 | 0 |  |  | x ppm/s | 9.1872e-05
7 | 35 |  | 0 | 0
8 | 40 |  | 0 | 0
9 | 45 |  | 0 | 0
10 | 50 |  | 0 | 0
11 | 55 |  | 0 | 0
12 | 60 |  | 0 | 0
13 | 65 |  | 0 | 0
14 | 70 |  | 0 | 0
15 | 75 |  | 0 | 0
16 | 80 |  | 0 | 0
17 | 85 |  | 0 | 0
18 | 90 |  | 0 | 0
19 | 95 |  | 0 | 0
20 | 100 |  | 0 | 0
21 | 105 |  | 0 | 0
22 | 110 |  | 0 | 0
23 | 115 |  | 0 | 0
24 | 120 |  | 0 | 0
25 | 125 |  | 0 | 0
26 | 130 |  | 0 | 0
27 | 135 |  | 0 | 0
28 | 140 |  | 0 | 0
29 | 145 |  | 0 | 0 |  | Peak position | .99-.15 | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
30 | 150 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1.071 | 2339.4 | 1223.1 | 0.0319 | 4.917 | 0.0563
31 | 155 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 25.071 | 108.5 | 170.9 | 0.0106 | 0.228 | 0
32 | 160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 28.071 | 471.7 | 224 | 0.0351 | 0.991 | 0.0809
33 | 165 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 31.071 | 920.5 | 318.1 | 0.0482 | 1.935 | 0.431
34 | 170 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 34.071 | 1476.8 | 428.8 | 0.0574 | 3.104 | 0.668
35 | 175 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 37.071 | 2062.6 | 557.9 | 0.0616 | 4.335 | 0.799
36 | 180 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 40.071 | 2774.1 | 711.6 | 0.065 | 5.831 | 0.88
37 | 185 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 43.071 | 3624.2 | 882.8 | 0.0684 | 7.617 | 0.959
38 | 190 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 46.071 | 4581.8 | 1076.9 | 0.0709 | 9.63 | 1.013
39 | 195 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 49.071 | 5592.8 | 1290 | 0.0723 | 11.755 | 1.065
40 | 200 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 52.071 | 6691.2 | 1513.3 | 0.0737 | 14.063 | 1.112
41 | 205 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 55.071 | 7851.3 | 1757.7 | 0.0744 | 16.502 | 1.155
42 | 210 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 58.071 | 9083.3 | 2012.3 | 0.0752 | 19.091 | 1.185
43 | 215 |  | 0 | 0 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
44 | 220 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1.071 | 2333.9 | 1222.7 | 0.0318 | 0.138 | 0.0701
45 | 225 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4.071 | 11210.8 | 2566.7 | 0.0728 | 0.665 | 1.918
46 | 230 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 7.071 | 14120.1 | 3044.1 | 0.0773 | 0.837 | 1.235
47 | 235 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 10.071 | 16366.6 | 3516.2 | 0.0776 | 0.971 | 1.284
48 | 240 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 13.07 | 21018.2 | 4260.5 | 0.0822 | 1.247 | 1.361
49 | 245 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 16.07 | 24207.5 | 4905.2 | 0.0823 | 1.436 | 1.377
50 | 250 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 19.07 | 28832.4 | 5826.1 | 0.0825 | 1.71 | 1.389
51 | 255 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 22.07 | 37193.3 | 7504.3 | 0.0826 | 2.206 | 1.395
52 | 260 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 25.07 | 53011.9 | 10623.8 | 0.0832 | 3.144 | 1.438
53 | 265 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 28.07 | 77106.9 | 15266.6 | 0.0842 | 4.573 | 1.519
54 | 270 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 31.07 | 104759 | 20484.3 | 0.0852 | 6.213 | 1.596
55 | 275 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 34.07 | 121389.9 | 23516.5 | 0.086 | 7.2 | 1.676
56 | 280 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 37.07 | 132924.7 | 25616.7 | 0.0865 | 7.884 | 1.716
57 | 285 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 40.07 | 144583.5 | 27684.6 | 0.087 | 8.575 | 1.76
58 | 290 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 43.07 | 157168.1 | 29867.7 | 0.0877 | 9.322 | 1.805
59 | 295 |  | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 46.07 | 161779.5 | 30730.8 | 0.0877 | 9.595 | 1.849
60 | 300 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 49.07 | 157326.4 | 30001.6 | 0.0874 | 9.331 | 1.846
61 | 305 |  | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 52.07 | 149506.5 | 28523.7 | 0.0874 | 8.867 | 1.822
62 | 310 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 55.07 | 140680.9 | 26977 | 0.0869 | 8.344 | 1.825
63 | 315 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 58.07 | 130497.8 | 25124.2 | 0.0866 | 7.74 | 1.795
64 | 320 |  | 0 | 0 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
65 | 325 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1.071 | 2353.8 | 1223.6 | 0.0321 | 0.179 | 0.372
66 | 330 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4.07 | 111336.6 | 21483.1 | 0.0864 | 8.467 | 2.628
67 | 335 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 7.07 | 98832.8 | 19232 | 0.0856 | 7.516 | 1.756
68 | 340 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 10.07 | 90693.8 | 17711.9 | 0.0853 | 6.897 | 1.77
69 | 345 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 13.07 | 83140 | 16284.8 | 0.0851 | 6.323 | 1.757
70 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 16.07 | 76241.8 | 14952.7 | 0.085 | 5.798 | 1.759
71 | 355 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 19.07 | 70500.2 | 13869.8 | 0.0847 | 5.362 | 1.758
72 | 360 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 22.07 | 65755.8 | 12955 | 0.0846 | 5.001 | 1.77
73 | 365 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 25.07 | 62562.8 | 12314.6 | 0.0847 | 4.758 | 1.776
74 | 370 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 28.07 | 61057.4 | 12054.2 | 0.0844 | 4.644 | 1.782
75 | 375 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 31.07 | 60717.6 | 11974.1 | 0.0845 | 4.618 | 1.792
76 | 380 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 34.07 | 60879.3 | 12019.4 | 0.0844 | 4.63 | 1.796
77 | 385 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 37.07 | 61564.6 | 12120.9 | 0.0847 | 4.682 | 1.803
78 | 390 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 40.07 | 61801.5 | 12189.6 | 0.0845 | 4.7 | 1.807
79 | 395 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 43.07 | 61400.7 | 12111.1 | 0.0845 | 4.67 | 1.808
80 | 400 |  | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 46.07 | 60115.2 | 11861.6 | 0.0845 | 4.572 | 1.833
81 | 405 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 49.07 | 58323.3 | 11513.9 | 0.0844 | 4.436 | 1.841
82 | 410 |  | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 52.07 | 56876.1 | 11232.1 | 0.0844 | 4.326 | 1.858
83 | 415 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 55.07 | 55814.1 | 11019.5 | 0.0844 | 4.245 | 1.868
84 | 420 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 58.07 | 54913.8 | 10850.7 | 0.0843 | 4.176 | 1.877
85 | 425 |  | 0 | 0 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
86 | 430 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1.071 | 2092.2 | 1184.4 | 0.0294 | 0.12 | 0
87 | 435 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 4.07 | 53189 | 10520.2 | 0.0843 | 3.046 | 2.854
88 | 440 | 108.5 | 8.9569e-05 | 0.00026871 |  |  |  | 3 | 7.07 | 50655.4 | 9996.9 | 0.0845 | 2.901 | 1.871
89 | 445 | 471.7 | 0.0003894 | 0.0011682 |  |  |  | 4 | 10.07 | 48770.1 | 9658.1 | 0.0842 | 2.793 | 1.926
90 | 450 | 920.5 | 0.00075989 | 0.0022797 |  |  |  | 5 | 13.07 | 48383.6 | 9569.8 | 0.0843 | 2.771 | 1.927
91 | 455 | 1476.8 | 0.0012191 | 0.0036574 |  |  |  | 6 | 16.07 | 50850.7 | 10043.6 | 0.0844 | 2.912 | 1.954
92 | 460 | 2062.6 | 0.0017027 | 0.0051082 |  |  |  | 7 | 19.07 | 53581.7 | 10551.1 | 0.0846 | 3.069 | 1.991
93 | 465 | 2774.1 | 0.0022901 | 0.0068702 |  |  |  | 8 | 22.07 | 62314.3 | 12225.5 | 0.085 | 3.569 | 2.014
94 | 470 | 3624.2 | 0.0029919 | 0.0089756 |  |  |  | 9 | 25.07 | 73864.3 | 14447.2 | 0.0852 | 4.23 | 2.05
95 | 475 | 4581.8 | 0.0037824 | 0.011347 |  |  |  | 10 | 28.07 | 85504.6 | 16609 | 0.0858 | 4.897 | 2.107
96 | 480 | 5592.8 | 0.004617 | 0.013851 |  |  |  | 11 | 31.07 | 95701.8 | 18570.6 | 0.0859 | 5.481 | 2.147
97 | 485 | 6691.2 | 0.0055237 | 0.016571 |  |  |  | 12 | 34.07 | 102602.5 | 19862.2 | 0.0861 | 5.876 | 2.168
98 | 490 | 7851.3 | 0.0064814 | 0.019444 |  |  |  | 13 | 37.07 | 107940.1 | 20785.6 | 0.0866 | 6.182 | 2.211
99 | 495 | 9083.3 | 0.0074985 | 0.022495 |  |  |  | 14 | 40.07 | 112589.3 | 21654.8 | 0.0867 | 6.448 | 2.202
100 | 500 | 10147.05 | 0.0083766 | 0.02513 |  |  |  | 15 | 43.07 | 117620.4 | 22601.1 | 0.0867 | 6.736 | 2.249
101 | 505 | 11210.8 | 0.0092548 | 0.027764 |  |  |  | 16 | 46.07 | 122702.5 | 23535.8 | 0.0869 | 7.027 | 2.266
102 | 510 | 14120.1 | 0.011656 | 0.034969 |  |  |  | 17 | 49.07 | 128735.2 | 24640.3 | 0.0871 | 7.373 | 2.309
103 | 515 | 16366.6 | 0.013511 | 0.040533 |  |  |  | 18 | 52.07 | 135519.6 | 25893.8 | 0.0872 | 7.761 | 2.324
104 | 520 | 21018.2 | 0.017351 | 0.052053 |  |  |  | 19 | 55.07 | 142969.1 | 27189.7 | 0.0876 | 8.188 | 2.363
105 | 525 | 24207.5 | 0.019984 | 0.059952 |  |  |  | 20 | 58.07 | 150568.1 | 28563.4 | 0.0879 | 8.623 | 2.401
106 | 530 | 28832.4 | 0.023802 | 0.071405
107 | 535 | 37193.3 | 0.030704 | 0.092112
108 | 540 | 53011.9 | 0.043763 | 0.13129
109 | 545 | 77106.9 | 0.063654 | 0.19096
110 | 550 | 104759 | 0.086481 | 0.25944
111 | 555 | 121389.9 | 0.10021 | 0.30063
112 | 560 | 132924.7 | 0.10973 | 0.3292
113 | 565 | 144583.5 | 0.11936 | 0.35807
114 | 570 | 157168.1 | 0.12975 | 0.38924
115 | 575 | 161779.5 | 0.13355 | 0.40066
116 | 580 | 157326.4 | 0.12988 | 0.38963
117 | 585 | 149506.5 | 0.12342 | 0.37026
118 | 590 | 140680.9 | 0.11614 | 0.34841
119 | 595 | 130497.8 | 0.10773 | 0.32319
120 | 600 | 120917.2 | 0.09982 | 0.29946
121 | 605 | 111336.6 | 0.091911 | 0.27573
122 | 610 | 98832.8 | 0.081589 | 0.24477
123 | 615 | 90693.8 | 0.07487 | 0.22461
124 | 620 | 83140 | 0.068634 | 0.2059
125 | 625 | 76241.8 | 0.062939 | 0.18882
126 | 630 | 70500.2 | 0.0582 | 0.1746
127 | 635 | 65755.8 | 0.054283 | 0.16285
128 | 640 | 62562.8 | 0.051647 | 0.15494
129 | 645 | 61057.4 | 0.050404 | 0.15121
130 | 650 | 60717.6 | 0.050124 | 0.15037
131 | 655 | 60879.3 | 0.050257 | 0.15077
132 | 660 | 61564.6 | 0.050823 | 0.15247
133 | 665 | 61801.5 | 0.051019 | 0.15306
134 | 670 | 61400.7 | 0.050688 | 0.15206
135 | 675 | 60115.2 | 0.049626 | 0.14888
136 | 680 | 58323.3 | 0.048147 | 0.14444
137 | 685 | 56876.1 | 0.046953 | 0.14086
138 | 690 | 55814.1 | 0.046076 | 0.13823
139 | 695 | 54913.8 | 0.045333 | 0.136
140 | 700 | 54051.4 | 0.044621 | 0.13386
141 | 705 | 53189 | 0.043909 | 0.13173
142 | 710 | 50655.4 | 0.041817 | 0.12545
143 | 715 | 48770.1 | 0.040261 | 0.12078
144 | 720 | 48383.6 | 0.039942 | 0.11983
145 | 725 | 50850.7 | 0.041978 | 0.12594
146 | 730 | 53581.7 | 0.044233 | 0.1327
147 | 735 | 62314.3 | 0.051442 | 0.15433
148 | 740 | 73864.3 | 0.060977 | 0.18293
149 | 745 | 85504.6 | 0.070586 | 0.21176
150 | 750 | 95701.8 | 0.079004 | 0.23701
151 | 755 | 102602.5 | 0.084701 | 0.2541
152 | 760 | 107940.1 | 0.089107 | 0.26732
153 | 765 | 112589.3 | 0.092945 | 0.27884
154 | 770 | 117620.4 | 0.097098 | 0.29129
155 | 775 | 122702.5 | 0.10129 | 0.30388
156 | 780 | 128735.2 | 0.10627 | 0.31882
157 | 785 | 135519.6 | 0.11187 | 0.33562
158 | 790 | 142969.1 | 0.11802 | 0.35407
159 | 795 | 150568.1 | 0.1243 | 0.37289
160 | 800 |  | 0 | 0
[8 empty] | 20 | 57.78 | 50136.4 | 10338.2 | 0.0808 | 5.703 | 1.635