## Sheet1
STD H | STD area | sample weight | area | current | thickness | charging
10.2 | 561 | 19.69
| Temp | Area | ppm/min | ppm |  |  | Example
0 | 0 | 2352.6 | 0.0019421 | 0.0058264 | 0.84109 |  | He(mol/s) | H(mol/s) | Area
1 | 5 | 2295 | 0.0018946 | 0.0056837 |  | Sample | 7.45e-06 | x | 31660.8
2 | 10 | 2099.6 | 0.0017333 | 0.0051998 |  | Standard | 1 | 1.02e-05 | 2660 |  |  | 0.73039
3 | 15 | 2075.3 | 0.0017132 | 0.0051396
4 | 20 | 1904.2 | 0.001572 | 0.0047159 |  |  | x(mol/s) | 9.0448e-10 |  |  | 0.084016
5 | 25 | 1973.3 | 0.001629 | 0.004887 |  |  | x(g/s) | 1.809e-09 |  |  | 8.5696e-07
6 | 30 | 2013.4 | 0.0016621 | 0.0049863 |  |  | x ppm/s | 9.1872e-05
7 | 35 | 2211.3 | 0.0018255 | 0.0054764
8 | 40 | 3235.4 | 0.0026709 | 0.0080127
9 | 45 | 4670.3 | 0.0038554 | 0.011566
10 | 50 | 6407.4 | 0.0052895 | 0.015868
11 | 55 | 8493.8 | 0.0070118 | 0.021035
12 | 60 | 10690.6 | 0.0088253 | 0.026476
13 | 65 | 12827.7 | 0.01059 | 0.031769
14 | 70 | 14782.5 | 0.012203 | 0.03661
15 | 75 | 16484.3 | 0.013608 | 0.040825
16 | 80 | 17830.3 | 0.014719 | 0.044158
17 | 85 | 18687.5 | 0.015427 | 0.046281
18 | 90 | 18862.1 | 0.015571 | 0.046713
19 | 95 | 18855.1 | 0.015565 | 0.046696
20 | 100 | 18265.95 | 0.015079 | 0.045237
21 | 105 | 17676.8 | 0.014593 | 0.043778
22 | 110 | 16669.4 | 0.013761 | 0.041283
23 | 115 | 15481.1 | 0.01278 | 0.03834
24 | 120 | 14090.7 | 0.011632 | 0.034897
25 | 125 | 12587.2 | 0.010391 | 0.031173
26 | 130 | 11129.1 | 0.0091873 | 0.027562
27 | 135 | 9741.1 | 0.0080415 | 0.024125 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
28 | 140 | 8511.2 | 0.0070262 | 0.021079 |  |  |  | 1 | 0.78 | 2352.6 | 742.9 | 0.0528 | 1.394 | 7.487
29 | 145 | 7408 | 0.0061155 | 0.018346 |  |  |  | 2 | 3.78 | 2295 | 640.8 | 0.0597 | 1.36 | 2.305
30 | 150 | 6454.6 | 0.0053284 | 0.015985 |  |  |  | 3 | 6.78 | 2099.6 | 557.1 | 0.0628 | 1.244 | 2.292
31 | 155 | 5623.8 | 0.0046426 | 0.013928 |  |  |  | 4 | 9.781 | 2075.3 | 516.3 | 0.067 | 1.23 | 2.26
32 | 160 | 4970.6 | 0.0041033 | 0.01231 |  |  |  | 5 | 12.78 | 1904.2 | 475.3 | 0.0668 | 1.128 | 2.304
33 | 165 | 4320.8 | 0.0035669 | 0.010701 |  |  |  | 6 | 15.78 | 1973.3 | 481 | 0.0684 | 1.169 | 2.291
34 | 170 | 3809.5 | 0.0031448 | 0.0094345 |  |  |  | 7 | 18.78 | 2013.4 | 484.5 | 0.0693 | 1.193 | 2.183
35 | 175 | 3394.5 | 0.0028022 | 0.0084067 |  |  |  | 8 | 21.78 | 2211.3 | 531 | 0.0694 | 1.31 | 2.202
36 | 180 | 3049.5 | 0.0025174 | 0.0075523 |  |  |  | 9 | 24.78 | 3235.4 | 743.8 | 0.0725 | 1.917 | 1.849
37 | 185 | 2781.9 | 0.0022965 | 0.0068896 |  |  |  | 10 | 27.78 | 4670.3 | 1072.1 | 0.0726 | 2.768 | 1.807
38 | 190 | 2529.3 | 0.002088 | 0.006264 |  |  |  | 11 | 30.78 | 6407.4 | 1455.6 | 0.0734 | 3.797 | 1.79
39 | 195 | 2371.4 | 0.0019576 | 0.0058729 |  |  |  | 12 | 33.78 | 8493.8 | 1908.7 | 0.0742 | 5.033 | 1.751
40 | 200 | 2173.8 | 0.0017945 | 0.0053836 |  |  |  | 13 | 36.78 | 10690.6 | 2339.7 | 0.0762 | 6.335 | 1.679
41 | 205 | 1976.2 | 0.0016314 | 0.0048942 |  |  |  | 14 | 39.78 | 12827.7 | 2799.8 | 0.0764 | 7.602 | 1.659
42 | 210 | 1822.4 | 0.0015044 | 0.0045133 |  |  |  | 15 | 42.78 | 14782.5 | 3202.1 | 0.0769 | 8.76 | 1.607
43 | 215 | 1701.8 | 0.0014049 | 0.0042146 |  |  |  | 16 | 45.78 | 16484.3 | 3622.8 | 0.0758 | 9.768 | 1.596
44 | 220 | 1544.1 | 0.0012747 | 0.0038241 |  |  |  | 17 | 48.78 | 17830.3 | 3899.7 | 0.0762 | 10.566 | 1.586
45 | 225 | 1411.5 | 0.0011652 | 0.0034957 |  |  |  | 18 | 51.78 | 18687.5 | 4024.2 | 0.0774 | 11.074 | 1.587
46 | 230 | 1315.7 | 0.0010861 | 0.0032584 |  |  |  | 19 | 54.78 | 18862.1 | 4074.4 | 0.0772 | 11.177 | 1.615
47 | 235 | 1196.4 | 0.00098766 | 0.002963 |  |  |  | 20 | 57.78 | 18855.1 | 4078.8 | 0.077 | 11.173 | 1.628
48 | 240 | 1085.9 | 0.00089644 | 0.0026893 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
49 | 245 | 943.1 | 0.00077855 | 0.0023357 |  |  |  | 1 | 0.78 | 16969.4 | 3822 | 0.074 | 10.007 | 3.107
50 | 250 | 848.8 | 0.0007007 | 0.0021021 |  |  |  | 2 | 3.78 | 17676.8 | 3810.6 | 0.0773 | 10.424 | 1.623
51 | 255 | 793.6 | 0.00065513 | 0.0019654 |  |  |  | 3 | 6.78 | 16669.4 | 3605.7 | 0.0771 | 9.83 | 1.658
52 | 260 | 697.2 | 0.00057555 | 0.0017267 |  |  |  | 4 | 9.78 | 15481.1 | 3355.9 | 0.0769 | 9.13 | 1.67
53 | 265 | 638.6 | 0.00052718 | 0.0015815 |  |  |  | 5 | 12.78 | 14090.7 | 3065 | 0.0766 | 8.31 | 1.694
54 | 270 | 542.3 | 0.00044768 | 0.001343 |  |  |  | 6 | 15.78 | 12587.2 | 2752.2 | 0.0762 | 7.423 | 1.741
55 | 275 | 526 | 0.00043423 | 0.0013027 |  |  |  | 7 | 18.78 | 11129.1 | 2447.1 | 0.0758 | 6.563 | 1.776
56 | 280 | 468.1 | 0.00038643 | 0.0011593 |  |  |  | 8 | 21.78 | 9741.1 | 2152.1 | 0.0754 | 5.745 | 1.797
57 | 285 | 421.8 | 0.00034821 | 0.0010446 |  |  |  | 9 | 24.78 | 8511.2 | 1893.9 | 0.0749 | 5.019 | 1.847
58 | 290 | 389.9 | 0.00032187 | 0.00096561 |  |  |  | 10 | 27.78 | 7408 | 1654.7 | 0.0746 | 4.369 | 1.869
59 | 295 | 351.7 | 0.00029034 | 0.00087101 |  |  |  | 11 | 30.78 | 6454.6 | 1446.3 | 0.0744 | 3.806 | 1.924
60 | 300 | 307.4 | 0.00025377 | 0.0007613 |  |  |  | 12 | 33.78 | 5623.8 | 1266.8 | 0.074 | 3.317 | 1.941
61 | 305 | 263.1 | 0.0002172 | 0.00065159 |  |  |  | 13 | 36.78 | 4970.6 | 1113.5 | 0.0744 | 2.931 | 1.905
62 | 310 | 241.1 | 0.00019903 | 0.0005971 |  |  |  | 14 | 39.78 | 4320.8 | 979.6 | 0.0735 | 2.548 | 1.927
63 | 315 | 266.2 | 0.00021975 | 0.00065926 |  |  |  | 15 | 42.78 | 3809.5 | 866.5 | 0.0733 | 2.247 | 1.937
64 | 320 | 254.3 | 0.00020993 | 0.00062979 |  |  |  | 16 | 45.78 | 3394.5 | 773.7 | 0.0731 | 2.002 | 2.002
65 | 325 | 258.5 | 0.0002134 | 0.00064019 |  |  |  | 17 | 48.78 | 3049.5 | 696.8 | 0.0729 | 1.798 | 2.015
66 | 330 | 233 | 0.00019235 | 0.00057704 |  |  |  | 18 | 51.78 | 2781.9 | 639.5 | 0.0725 | 1.641 | 2.075
67 | 335 | 273.8 | 0.00022603 | 0.00067808 |  |  |  | 19 | 54.78 | 2529.3 | 587 | 0.0718 | 1.492 | 2.098
68 | 340 | 313 | 0.00025839 | 0.00077517 |  |  |  | 20 | 57.78 | 2371.4 | 540 | 0.0732 | 1.399 | 2.085
69 | 345 | 278.4 | 0.00022983 | 0.00068948 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
70 | 350 | 311.3 | 0.00025699 | 0.00077096 |  |  |  | 1 | 0.78 | 1963.6 | 462.2 | 0.0708 | 9.514 | 3.881
71 | 355 | 320.7 | 0.00026475 | 0.00079424 |  |  |  | 2 | 3.78 | 1976.2 | 456.7 | 0.0721 | 9.575 | 2.078
72 | 360 | 376.6 | 0.00031089 | 0.00093268 |  |  |  | 3 | 6.78 | 1822.4 | 422.4 | 0.0719 | 8.83 | 2.167
73 | 365 | 415.9 | 0.00034333 | 0.00103 |  |  |  | 4 | 9.78 | 1701.8 | 393 | 0.0722 | 8.246 | 2.152
74 | 370 | 469.5 | 0.00038758 | 0.0011627 |  |  |  | 5 | 12.78 | 1544.1 | 358.2 | 0.0719 | 7.481 | 2.177
75 | 375 | 530.4 | 0.00043786 | 0.0013136 |  |  |  | 6 | 15.78 | 1411.5 | 327.3 | 0.0719 | 6.839 | 2.153
76 | 380 | 608.7 | 0.0005025 | 0.0015075 |  |  |  | 7 | 18.78 | 1315.7 | 300.8 | 0.0729 | 6.375 | 2.124
77 | 385 | 626.6 | 0.00051727 | 0.0015518 |  |  |  | 8 | 21.78 | 1196.4 | 272.8 | 0.0731 | 5.797 | 2.105
78 | 390 | 657 | 0.00054237 | 0.0016271 |  |  |  | 9 | 24.78 | 1085.9 | 247.4 | 0.0732 | 5.261 | 2.12
79 | 395 | 742.2 | 0.0006127 | 0.0018381 |  |  |  | 10 | 27.78 | 943.1 | 218.9 | 0.0718 | 4.57 | 2.137
80 | 400 | 897.1 | 0.00074058 | 0.0022217 |  |  |  | 11 | 30.78 | 848.8 | 198.7 | 0.0712 | 4.113 | 2.169
81 | 405 | 953.7 | 0.0007873 | 0.0023619 |  |  |  | 12 | 33.78 | 793.6 | 177.3 | 0.0746 | 3.845 | 1.991
82 | 410 | 1162.9 | 0.00096 | 0.00288 |  |  |  | 13 | 36.78 | 697.2 | 156.2 | 0.0744 | 3.378 | 1.993
83 | 415 | 1568.3 | 0.0012947 | 0.003884 |  |  |  | 14 | 39.78 | 638.6 | 138.7 | 0.0767 | 3.094 | 1.914
84 | 420 | 2261.1 | 0.0018666 | 0.0055998 |  |  |  | 15 | 42.78 | 542.3 | 124.3 | 0.0727 | 2.628 | 1.998
85 | 425 | 2647.4 | 0.0021855 | 0.0065565 |  |  |  | 16 | 45.781 | 526 | 114.4 | 0.0766 | 2.549 | 1.922
86 | 430 | 3432.2 | 0.0028334 | 0.0085001 |  |  |  | 17 | 48.78 | 468.1 | 104 | 0.075 | 2.268 | 1.892
87 | 435 | 4494 | 0.0037099 | 0.01113 |  |  |  | 18 | 51.781 | 421.8 | 90.3 | 0.0778 | 2.044 | 1.828
88 | 440 | 5629.9 | 0.0046476 | 0.013943 |  |  |  | 19 | 54.78 | 389.9 | 86.3 | 0.0753 | 1.889 | 1.784
89 | 445 | 6685.6 | 0.0055191 | 0.016557 |  |  |  | 20 | 57.781 | 351.7 | 79 | 0.0742 | 1.704 | 1.822
90 | 450 | 7571.8 | 0.0062507 | 0.018752
91 | 455 | 8349.2 | 0.0068925 | 0.020677 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
92 | 460 | 9093.9 | 0.0075072 | 0.022522 |  |  |  | 1 | 3.78 | 263.1 | 64.5 | 0.068 | 3.536 | 2.248
93 | 465 | 9882.9 | 0.0081586 | 0.024476 |  |  |  | 2 | 6.78 | 241.1 | 59.5 | 0.0676 | 3.24 | 2.258
94 | 470 | 10681.6 | 0.0088179 | 0.026454 |  |  |  | 3 | 9.781 | 266.2 | 52.5 | 0.0844 | 3.577 | 1.603
95 | 475 | 11398.6 | 0.0094098 | 0.028229 |  |  |  | 4 | 12.781 | 254.3 | 57.3 | 0.074 | 3.418 | 1.986
96 | 480 | 12224.5 | 0.010092 | 0.030275 |  |  |  | 5 | 15.78 | 258.5 | 55.8 | 0.0772 | 3.474 | 1.667
97 | 485 | 13210.3 | 0.010905 | 0.032716 |  |  |  | 6 | 18.78 | 233 | 52 | 0.0747 | 3.132 | 1.866
98 | 490 | 14137.8 | 0.011671 | 0.035013 |  |  |  | 7 | 21.78 | 273.8 | 56.4 | 0.0809 | 3.679 | 1.585
99 | 495 | 15354.3 | 0.012675 | 0.038026 |  |  |  | 8 | 24.78 | 313 | 63.8 | 0.0818 | 4.207 | 1.409
100 | 500 | 16522.05 | 0.013639 | 0.040918 |  |  |  | 9 | 27.78 | 278.4 | 58 | 0.08 | 3.742 | 1.781
101 | 505 | 17689.8 | 0.014603 | 0.04381 |  |  |  | 10 | 30.78 | 311.3 | 66.3 | 0.0783 | 4.185 | 1.766
102 | 510 | 18825.7 | 0.015541 | 0.046623 |  |  |  | 11 | 33.781 | 320.7 | 72 | 0.0742 | 4.31 | 1.894
103 | 515 | 19759.1 | 0.016312 | 0.048935 |  |  |  | 12 | 36.781 | 376.6 | 80.5 | 0.078 | 5.061 | 1.711
104 | 520 | 20682 | 0.017073 | 0.05122 |  |  |  | 13 | 39.781 | 415.9 | 90.6 | 0.0765 | 5.59 | 1.818
105 | 525 | 21555 | 0.017794 | 0.053382 |  |  |  | 14 | 42.78 | 469.5 | 103.5 | 0.0756 | 6.311 | 1.664
106 | 530 | 22368.4 | 0.018466 | 0.055397 |  |  |  | 15 | 45.78 | 530.4 | 117.7 | 0.0751 | 7.129 | 1.721
107 | 535 | 23067.6 | 0.019043 | 0.057128 |  |  |  | 16 | 48.78 | 608.7 | 130.6 | 0.0777 | 8.181 | 1.73
108 | 540 | 23539.1 | 0.019432 | 0.058296 |  |  |  | 17 | 51.781 | 626.6 | 145.1 | 0.072 | 8.421 | 2.098
109 | 545 | 24019.3 | 0.019828 | 0.059485 |  |  |  | 18 | 54.781 | 657 | 153.7 | 0.0712 | 8.83 | 2.367
110 | 550 | 24375.2 | 0.020122 | 0.060367 |  |  |  | 19 | 57.78 | 742.2 | 202 | 0.0613 | 9.976 | 2.636
111 | 555 | 24735.5 | 0.02042 | 0.061259
112 | 560 | 25307.7 | 0.020892 | 0.062676 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
113 | 565 | 25474.6 | 0.02103 | 0.06309 |  |  |  | 1 | 0.78 | 897.1 | 178.2 | 0.0839 | 0.633 | 1.708
114 | 570 | 25746.6 | 0.021254 | 0.063763 |  |  |  | 2 | 3.781 | 953.7 | 240.8 | 0.066 | 0.673 | 3.252
115 | 575 | 25970.3 | 0.021439 | 0.064317 |  |  |  | 3 | 6.78 | 1162.9 | 304.3 | 0.0637 | 0.821 | 2.943
116 | 580 | 26284.5 | 0.021698 | 0.065095 |  |  |  | 4 | 9.78 | 1568.3 | 392.7 | 0.0666 | 1.107 | 2.645
117 | 585 | 26495.2 | 0.021872 | 0.065617 |  |  |  | 5 | 12.78 | 2261.1 | 499 | 0.0755 | 1.596 | 1.762
118 | 590 | 26635 | 0.021988 | 0.065963 |  |  |  | 6 | 15.78 | 2647.4 | 630.5 | 0.07 | 1.869 | 2.258
119 | 595 | 26734.9 | 0.02207 | 0.066211 |  |  |  | 7 | 18.78 | 3432.2 | 813.4 | 0.0703 | 2.423 | 2.116
120 | 600 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 21.78 | 4494 | 1056.1 | 0.0709 | 3.173 | 2.086
121 | 605 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 24.78 | 5629.9 | 1315.5 | 0.0713 | 3.975 | 2.025
122 | 610 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 27.78 | 6685.6 | 1544.7 | 0.0721 | 4.72 | 2.001
123 | 615 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 30.78 | 7571.8 | 1735.2 | 0.0727 | 5.346 | 1.966
124 | 620 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 33.78 | 8349.2 | 1901 | 0.0732 | 5.895 | 1.97
125 | 625 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 36.78 | 9093.9 | 2064.1 | 0.0734 | 6.421 | 1.92
126 | 630 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 39.78 | 9882.9 | 2234 | 0.0737 | 6.978 | 1.885
127 | 635 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 42.78 | 10681.6 | 2389.9 | 0.0745 | 7.542 | 1.876
128 | 640 |  | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 45.78 | 11398.6 | 2559.4 | 0.0742 | 8.048 | 1.868
129 | 645 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 48.78 | 12224.5 | 2736.5 | 0.0745 | 8.631 | 1.888
130 | 650 |  | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 51.78 | 13210.3 | 2934.5 | 0.075 | 9.327 | 1.858
131 | 655 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 54.78 | 14137.8 | 3129.2 | 0.0753 | 9.982 | 1.878
132 | 660 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 57.78 | 15354.3 | 3370.4 | 0.0759 | 10.841 | 1.845
133 | 665 |  | 0 | 0 |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
134 | 670 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0.78 | 53929.5 | 9271.8 | 0.0969 | 10.717 | 0.391
135 | 675 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3.78 | 17689.8 | 3887.4 | 0.0758 | 3.516 | 1.82
136 | 680 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 6.78 | 18825.7 | 4119.1 | 0.0762 | 3.741 | 1.821
137 | 685 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 9.78 | 19759.1 | 4327.9 | 0.0761 | 3.927 | 1.81
138 | 690 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 12.78 | 20682 | 4510.1 | 0.0764 | 4.11 | 1.79
139 | 695 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 15.78 | 21555 | 4681.7 | 0.0767 | 4.284 | 1.783
140 | 700 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 18.78 | 22368.4 | 4835.9 | 0.0771 | 4.445 | 1.771
141 | 705 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 21.78 | 23067.6 | 4970 | 0.0774 | 4.584 | 1.747
142 | 710 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 24.78 | 23539.1 | 5081.3 | 0.0772 | 4.678 | 1.755
143 | 715 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 27.78 | 24019.3 | 5168.9 | 0.0774 | 4.773 | 1.747
144 | 720 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 30.78 | 24375.2 | 5238.5 | 0.0776 | 4.844 | 1.728
145 | 725 |  | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 33.78 | 24735.5 | 5309.8 | 0.0776 | 4.916 | 1.721
146 | 730 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 36.78 | 25307.7 | 5456.9 | 0.0773 | 5.029 | 1.707
147 | 735 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 39.78 | 25474.6 | 5529.3 | 0.0768 | 5.063 | 1.711
148 | 740 |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 42.78 | 25746.6 | 5570.1 | 0.077 | 5.117 | 1.695
149 | 745 |  | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 45.78 | 25970.3 | 5630.9 | 0.0769 | 5.161 | 1.691
150 | 750 |  | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 48.78 | 26284.5 | 5684.8 | 0.0771 | 5.224 | 1.705
151 | 755 |  | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 51.78 | 26495.2 | 5735.4 | 0.077 | 5.265 | 1.697
152 | 760 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 54.78 | 26635 | 5772.1 | 0.0769 | 5.293 | 1.709
153 | 765 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 57.78 | 26734.9 | 5804.2 | 0.0768 | 5.313 | 1.717
154 | 770 |  | 0 | 0
155 | 775 |  | 0 | 0
156 | 780 |  | 0 | 0
157 | 785 |  | 0 | 0
158 | 790 |  | 0 | 0
159 | 795 |  | 0 | 0
160 | 800 |  | 0 | 0