## Sheet1
STD H | STD area | sample weight | area | current | thickness | charging
10.2 | 561 | 19.77
| Temp | Area | ppm/min | ppm |  |  | Example
0 | 0 | 37814.4 | 0.03109 | 0.093271 | 0.83794 |  | He(mol/s) | H(mol/s) | Area
1 | 2.5 | 4887.2 | 0.0040182 | 0.012055 |  | Sample | 7.45e-06 | x | 31660.8
2 | 5 | 4740.8 | 0.0038978 | 0.011693 |  | Standard | 1 | 1.02e-05 | 2660 |  |  | 0.73039
3 | 7.5 | 3959.3 | 0.0032553 | 0.0097658
4 | 10 | 3564.8 | 0.0029309 | 0.0087927 |  |  | x(mol/s) | 9.0448e-10 |  |  | 0.084016
5 | 12.5 | 2832.7 | 0.002329 | 0.006987 |  |  | x(g/s) | 1.809e-09 |  |  | 8.5696e-07
6 | 15 | 2356.5 | 0.0019375 | 0.0058124 |  |  | x ppm/s | 9.15e-05
7 | 17.5 | 1940.5 | 0.0015954 | 0.0047863
8 | 20 | 1663.1 | 0.0013674 | 0.0041021
9 | 22.5 | 1612 | 0.0013254 | 0.0039761
10 | 25 | 1524.6 | 0.0012535 | 0.0037605
11 | 27.5 | 1494.5 | 0.0012288 | 0.0036863
12 | 30 | 1442.9 | 0.0011863 | 0.003559
13 | 32.5 | 1412.9 | 0.0011617 | 0.003485
14 | 35 | 1405.7 | 0.0011557 | 0.0034672
15 | 37.5 | 1353 | 0.0011124 | 0.0033372
16 | 40 | 1345.3 | 0.0011061 | 0.0033182
17 | 42.5 | 1332.6 | 0.0010956 | 0.0032869
18 | 45 | 1399.4 | 0.0011506 | 0.0034517
19 | 47.5 | 1717.3 | 0.0014119 | 0.0042358
20 | 50 | 883.65 | 0.00072652 | 0.0021796
21 | 52.5 | 4752 | 0.003907 | 0.011721
22 | 55 | 6407.5 | 0.0052681 | 0.015804
23 | 57.5 | 8295.2 | 0.0068202 | 0.020461
24 | 60 | 10039 | 0.0082539 | 0.024762
25 | 62.5 | 11787.9 | 0.0096918 | 0.029075
26 | 65 | 13239.9 | 0.010886 | 0.032657
27 | 67.5 | 14483.1 | 0.011908 | 0.035723
28 | 70 | 15303.3 | 0.012582 | 0.037746 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
29 | 72.5 | 15952.2 | 0.013116 | 0.039347 |  |  |  |  | 1 | 0.78 | 37814.4 | 96284.6 | 0.0065456 | 47.387 | 0.0618
30 | 75 | 16362.2 | 0.013453 | 0.040358 |  |  |  |  | 2 | 3.78 | 4887.2 | 18057.7 | 0.0045107 | 6.124 | 0.32
31 | 77.5 | 16624.5 | 0.013668 | 0.041005 |  |  |  |  | 3 | 6.78 | 4740.8 | 17296.8 | 0.0045681 | 5.941 | 0.312
32 | 80 | 16794.2 | 0.013808 | 0.041424 |  |  |  |  | 4 | 9.78 | 3959.3 | 13974.7 | 0.004722 | 4.962 | 0.416
33 | 82.5 | 16741.8 | 0.013765 | 0.041294 |  |  |  |  | 5 | 12.78 | 3564.8 | 10725.2 | 0.0055397 | 4.467 | 0.589
34 | 85 | 16309.8 | 0.01341 | 0.040229 |  |  |  |  | 6 | 15.78 | 2832.7 | 7322.7 | 0.0064473 | 3.55 | 1.002
35 | 87.5 | 16142.3 | 0.013272 | 0.039816 |  |  |  |  | 7 | 18.78 | 2356.5 | 5025.5 | 0.0078152 | 2.953 | 1.836
36 | 90 | 15679 | 0.012891 | 0.038673 |  |  |  |  | 8 | 21.78 | 1940.5 | 3133.1 | 0.0103 | 2.432 | 4.989
37 | 92.5 | 15191.9 | 0.012491 | 0.037472 |  |  |  |  | 9 | 24.78 | 1663.1 | 1943 | 0.0143 | 2.084 | 0
38 | 95 | 14803.1 | 0.012171 | 0.036513 |  |  |  |  | 10 | 27.78 | 1612 | 1297.5 | 0.0207 | 2.02 | 0
39 | 97.5 | 14129.6 | 0.011617 | 0.034851 |  |  |  |  | 11 | 30.78 | 1524.6 | 834.3 | 0.0305 | 1.911 | 0
40 | 100 | 13377.8 | 0.010999 | 0.032997 |  |  |  |  | 12 | 33.78 | 1494.5 | 605.9 | 0.0411 | 1.873 | 0
41 | 102.5 | 12626 | 0.010381 | 0.031143 |  |  |  |  | 13 | 36.78 | 1442.9 | 618.1 | 0.0389 | 1.808 | 0
42 | 105 | 11666.8 | 0.0095922 | 0.028777 |  |  |  |  | 14 | 39.78 | 1412.9 | 619.5 | 0.038 | 1.771 | 0
43 | 107.5 | 10948.8 | 0.0090019 | 0.027006 |  |  |  |  | 15 | 42.78 | 1405.7 | 627 | 0.0374 | 1.762 | 0
44 | 110 | 10226.5 | 0.008408 | 0.025224 |  |  |  |  | 16 | 45.78 | 1353 | 623.1 | 0.0362 | 1.695 | 0
45 | 112.5 | 9696.3 | 0.0079721 | 0.023916 |  |  |  |  | 17 | 48.78 | 1345.3 | 622.8 | 0.036 | 1.686 | 0
46 | 115 | 8797.4 | 0.0072331 | 0.021699 |  |  |  |  | 18 | 51.78 | 1332.6 | 617 | 0.036 | 1.67 | 0
47 | 117.5 | 8274.5 | 0.0068031 | 0.020409 |  |  |  |  | 19 | 54.78 | 1399.4 | 657.7 | 0.0355 | 1.754 | 0
48 | 120 | 7415.2 | 0.0060966 | 0.01829 |  |  |  |  | 20 | 57.78 | 1717.3 | 788.2 | 0.0363 | 2.152 | 0
49 | 122.5 | 6845 | 0.0056278 | 0.016884 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
50 | 125 | 6072.3 | 0.0049925 | 0.014978 |  |  |  |  | 1 | 0.78 | 1619.8 | 1287.3 | 0.021 | 0.621 | 0
51 | 127.5 | 5352.7 | 0.0044009 | 0.013203 |  |  |  |  | 2 | 3.78 | 4752 | 1421.8 | 0.0557 | 1.823 | 0
52 | 130 | 4855.1 | 0.0039918 | 0.011975 |  |  |  |  | 3 | 6.78 | 6407.5 | 1788.1 | 0.0597 | 2.458 | 52.731
53 | 132.5 | 4186 | 0.0034417 | 0.010325 |  |  |  |  | 4 | 9.78 | 8295.2 | 2170.6 | 0.0637 | 3.182 | 13.917
54 | 135 | 3577.3 | 0.0029412 | 0.0088236 |  |  |  |  | 5 | 12.78 | 10039 | 2553.7 | 0.0655 | 3.851 | 10.456
55 | 137.5 | 2846.7 | 0.0023405 | 0.0070215 |  |  |  |  | 6 | 15.78 | 11787.9 | 2900.4 | 0.0677 | 4.522 | 7.805
56 | 140 | 2325.8 | 0.0019122 | 0.0057367 |  |  |  |  | 7 | 18.78 | 13239.9 | 3203.1 | 0.0689 | 5.079 | 6.822
57 | 142.5 | 1906.5 | 0.0015675 | 0.0047025 |  |  |  |  | 8 | 21.78 | 14483.1 | 3458.2 | 0.0698 | 5.556 | 6.186
58 | 145 | 1369.3 | 0.0011258 | 0.0033774 |  |  |  |  | 9 | 24.78 | 15303.3 | 3636.2 | 0.0701 | 5.871 | 5.931
59 | 147.5 | 918.4 | 0.00075509 | 0.0022653 |  |  |  |  | 10 | 27.78 | 15952.2 | 3765.2 | 0.0706 | 6.12 | 5.705
60 | 150 | 816.85 | 0.0006716 | 0.0020148 |  |  |  |  | 11 | 30.78 | 16362.2 | 3855.3 | 0.0707 | 6.277 | 5.646
61 | 152.5 | 715.3 | 0.00058811 | 0.0017643 |  |  |  |  | 12 | 33.78 | 16624.5 | 3902.9 | 0.071 | 6.378 | 5.514
62 | 155 | 622.4 | 0.00051173 | 0.0015352 |  |  |  |  | 13 | 36.78 | 16794.2 | 3913.6 | 0.0715 | 6.443 | 5.202
63 | 157.5 | 497.5 | 0.00040904 | 0.0012271 |  |  |  |  | 14 | 39.78 | 16741.8 | 3891.9 | 0.0717 | 6.423 | 5.179
64 | 160 | 468.8 | 0.00038544 | 0.0011563 |  |  |  |  | 15 | 42.78 | 16309.8 | 3818 | 0.0712 | 6.257 | 5.49
65 | 162.5 | 397.9 | 0.00032715 | 0.00098144 |  |  |  |  | 16 | 45.78 | 16142.3 | 3772 | 0.0713 | 6.193 | 5.384
66 | 165 | 430.8 | 0.0003542 | 0.0010626 |  |  |  |  | 17 | 48.78 | 15679 | 3676.7 | 0.0711 | 6.015 | 5.541
67 | 167.5 | 338.9 | 0.00027864 | 0.00083591 |  |  |  |  | 18 | 51.78 | 15191.9 | 3579.3 | 0.0707 | 5.828 | 5.696
68 | 170 | 301.6 | 0.00024797 | 0.00074391 |  |  |  |  | 19 | 54.78 | 14803.1 | 3492.5 | 0.0706 | 5.679 | 5.878
69 | 172.5 | 284 | 0.0002335 | 0.0007005 |  |  |  |  | 20 | 57.78 | 14129.6 | 3359.5 | 0.0701 | 5.421 | 6.101
70 | 175 | 291.8 | 0.00023991 | 0.00071974 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
71 | 177.5 | 269.2 | 0.00022133 | 0.00066399 |  |  |  |  | 1 | 0.781 | 3446.5 | 2207 | 0.026 | 2.794 | 0
72 | 180 | 278.2 | 0.00022873 | 0.00068619 |  |  |  |  | 2 | 3.781 | 12626 | 3076.3 | 0.0684 | 10.236 | 7.578
73 | 182.5 | 269.4 | 0.0002215 | 0.00066449 |  |  |  |  | 3 | 6.781 | 11666.8 | 2905.2 | 0.0669 | 9.458 | 9.405
74 | 185 | 271.2 | 0.00022298 | 0.00066893 |  |  |  |  | 4 | 9.781 | 10948.8 | 2751.4 | 0.0663 | 8.876 | 10.442
75 | 187.5 | 276.5 | 0.00022733 | 0.000682 |  |  |  |  | 5 | 12.781 | 10226.5 | 2608.6 | 0.0653 | 8.29 | 12.415
76 | 190 | 281.4 | 0.00023136 | 0.00069409 |  |  |  |  | 6 | 15.781 | 9696.3 | 2470.5 | 0.0654 | 7.861 | 12.438
77 | 192.5 | 233.5 | 0.00019198 | 0.00057594 |  |  |  |  | 7 | 18.781 | 8797.4 | 2302.8 | 0.0637 | 7.132 | 17.846
78 | 195 | 206.9 | 0.00017011 | 0.00051033 |  |  |  |  | 8 | 21.781 | 8274.5 | 2166.6 | 0.0637 | 6.708 | 18.232
79 | 197.5 | 268.3 | 0.00022059 | 0.00066177 |  |  |  |  | 9 | 24.781 | 7415.2 | 1996.8 | 0.0619 | 6.011 | 36.328
80 | 200 | 269.1 | 0.00022125 | 0.00066375 |  |  |  |  | 10 | 27.781 | 6845 | 1858.9 | 0.0614 | 5.549 | 42.912
81 | 202.5 | 269.9 | 0.00022191 | 0.00066572 |  |  |  |  | 11 | 30.781 | 6072.3 | 1690.3 | 0.0599 | 4.923 | 0
82 | 205 | 256.7 | 0.00021105 | 0.00063316 |  |  |  |  | 12 | 33.781 | 5352.7 | 1540.1 | 0.0579 | 4.339 | 0
83 | 207.5 | 263.8 | 0.00021689 | 0.00065068 |  |  |  |  | 13 | 36.781 | 4855.1 | 1414.7 | 0.0572 | 3.936 | 0
84 | 210 | 231.3 | 0.00019017 | 0.00057051 |  |  |  |  | 14 | 39.781 | 4186 | 1273.8 | 0.0548 | 3.393 | 0
85 | 212.5 | 266.8 | 0.00021936 | 0.00065807 |  |  |  |  | 15 | 42.781 | 3577.3 | 1141 | 0.0523 | 2.9 | 0
86 | 215 | 274.5 | 0.00022569 | 0.00067707 |  |  |  |  | 16 | 45.781 | 2846.7 | 987.2 | 0.0481 | 2.308 | 0
87 | 217.5 | 266.3 | 0.00021895 | 0.00065684 |  |  |  |  | 17 | 48.781 | 2325.8 | 869.2 | 0.0446 | 1.885 | 0
88 | 220 | 307.3 | 0.00025266 | 0.00075797 |  |  |  |  | 18 | 51.781 | 1906.5 | 764 | 0.0416 | 1.546 | 0
89 | 222.5 | 272 | 0.00022363 | 0.0006709 |  |  |  |  | 19 | 54.781 | 1369.3 | 644.8 | 0.0354 | 1.11 | 0
90 | 225 | 238.3 | 0.00019593 | 0.00058778 |  |  |  |  | 20 | 57.781 | 918.4 | 546.6 | 0.028 | 0.745 | 0
91 | 227.5 | 255.2 | 0.00020982 | 0.00062946 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
92 | 230 | 230 | 0.0001891 | 0.00056731 |  |  |  |  | 1 | 0.78 | 328.2 | 720.7 | 0.007591 | 4.668 | 0
93 | 232.5 | 237.8 | 0.00019551 | 0.00058654 |  |  |  |  | 2 | 3.78 | 715.3 | 422.8 | 0.0282 | 10.172 | 0
94 | 235 | 250.8 | 0.0002062 | 0.00061861 |  |  |  |  | 3 | 6.78 | 622.4 | 369.2 | 0.0281 | 8.851 | 0
95 | 237.5 | 228.3 | 0.0001877 | 0.00056311 |  |  |  |  | 4 | 9.78 | 497.5 | 319.9 | 0.0259 | 7.075 | 0
96 | 240 | 242.8 | 0.00019963 | 0.00059888 |  |  |  |  | 5 | 12.78 | 468.8 | 279.5 | 0.028 | 6.667 | 0
97 | 242.5 | 237.4 | 0.00019519 | 0.00058556 |  |  |  |  | 6 | 15.78 | 397.9 | 244.4 | 0.0271 | 5.659 | 0
98 | 245 | 267.5 | 0.00021993 | 0.0006598 |  |  |  |  | 7 | 18.78 | 430.8 | 218.5 | 0.0329 | 6.126 | 0
99 | 247.5 | 243.7 | 0.00020037 | 0.0006011 |  |  |  |  | 8 | 21.78 | 338.9 | 195.3 | 0.0289 | 4.82 | 0
100 | 250 | 239.8 | 0.00019716 | 0.00059148 |  |  |  |  | 9 | 24.78 | 301.6 | 210.8 | 0.0238 | 4.29 | 0
101 | 252.5 | 235.9 | 0.00019395 | 0.00058186 |  |  |  |  | 10 | 27.78 | 284 | 220.1 | 0.0215 | 4.039 | 0
102 | 255 | 235.7 | 0.00019379 | 0.00058137 |  |  |  |  | 11 | 30.78 | 291.8 | 243.1 | 0.02 | 4.15 | 0
103 | 257.5 | 225.1 | 0.00018507 | 0.00055522 |  |  |  |  | 12 | 33.78 | 269.2 | 243.6 | 0.0184 | 3.829 | 0
104 | 260 | 246 | 0.00020226 | 0.00060677 |  |  |  |  | 13 | 36.78 | 278.2 | 257.9 | 0.018 | 3.956 | 0
105 | 262.5 | 251.5 | 0.00020678 | 0.00062034 |  |  |  |  | 14 | 39.78 | 269.4 | 268.5 | 0.0167 | 3.832 | 13.829
106 | 265 | 234.6 | 0.00019288 | 0.00057865 |  |  |  |  | 15 | 42.78 | 271.2 | 270.4 | 0.0167 | 3.857 | 4.547
107 | 267.5 | 222.3 | 0.00018277 | 0.00054831 |  |  |  |  | 16 | 45.78 | 276.5 | 283 | 0.0163 | 3.931 | 2.64
108 | 270 | 225 | 0.00018499 | 0.00055497 |  |  |  |  | 17 | 48.78 | 281.4 | 298.3 | 0.0157 | 4.002 | 1.966
109 | 272.5 | 252.5 | 0.0002076 | 0.0006228 |  |  |  |  | 18 | 51.78 | 233.5 | 301.2 | 0.0129 | 3.32 | 1.903
110 | 275 | 210.6 | 0.00017315 | 0.00051945 |  |  |  |  | 19 | 54.78 | 206.9 | 295.4 | 0.0117 | 2.942 | 1.668
111 | 277.5 | 228.9 | 0.0001882 | 0.00056459 |  |  |  |  | 20 | 57.78 | 268.3 | 306.4 | 0.0146 | 3.815 | 1.226
112 | 280 | 219.7 | 0.00018063 | 0.0005419 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
113 | 282.5 | 213 | 0.00017512 | 0.00052537 |  |  |  |  | 1 | 0.782 | 418.3 | 1213.4 | 0.0057452 | 7.954 | 0.0151
114 | 285 | 221.9 | 0.00018244 | 0.00054733 |  |  |  |  | 2 | 3.781 | 269.9 | 366.3 | 0.0123 | 5.133 | 0.848
115 | 287.5 | 212.5 | 0.00017471 | 0.00052414 |  |  |  |  | 3 | 6.781 | 256.7 | 381.9 | 0.0112 | 4.881 | 0.675
116 | 290 | 239.9 | 0.00019724 | 0.00059172 |  |  |  |  | 4 | 9.782 | 263.8 | 396.4 | 0.0111 | 5.016 | 0.622
117 | 292.5 | 216.4 | 0.00017792 | 0.00053376 |  |  |  |  | 5 | 12.782 | 231.3 | 373.6 | 0.0103 | 4.398 | 0.606
118 | 295 | 239.5 | 0.00019691 | 0.00059074 |  |  |  |  | 6 | 15.781 | 266.8 | 385.2 | 0.0115 | 5.073 | 0.527
119 | 297.5 | 216.3 | 0.00017784 | 0.00053351 |  |  |  |  | 7 | 18.781 | 274.5 | 389.3 | 0.0118 | 5.22 | 0.513
120 | 300 | 214.55 | 0.0001764 | 0.0005292 |  |  |  |  | 8 | 21.781 | 266.3 | 396.1 | 0.0112 | 5.064 | 0.438
121 | 302.5 | 212.8 | 0.00017496 | 0.00052488 |  |  |  |  | 9 | 24.781 | 307.3 | 407.9 | 0.0126 | 5.844 | 0.421
122 | 305 | 223 | 0.00018335 | 0.00055004 |  |  |  |  | 10 | 27.781 | 272 | 401.4 | 0.0113 | 5.172 | 0.344
123 | 307.5 | 218.1 | 0.00017932 | 0.00053795 |  |  |  |  | 11 | 30.781 | 238.3 | 389.7 | 0.0102 | 4.531 | 0.265
124 | 310 | 264.4 | 0.00021739 | 0.00065216 |  |  |  |  | 12 | 33.782 | 255.2 | 399.2 | 0.0107 | 4.853 | 0.233
125 | 312.5 | 254.3 | 0.00020908 | 0.00062724 |  |  |  |  | 13 | 36.781 | 230 | 372 | 0.0103 | 4.375 | 0.224
126 | 315 | 319.1 | 0.00026236 | 0.00078708 |  |  |  |  | 14 | 39.782 | 237.8 | 371.8 | 0.0107 | 4.523 | 0.185
127 | 317.5 | 265.6 | 0.00021837 | 0.00065511 |  |  |  |  | 15 | 42.781 | 250.8 | 367.1 | 0.0114 | 4.769 | 0.181
128 | 320 | 265.9 | 0.00021862 | 0.00065585 |  |  |  |  | 16 | 45.781 | 228.3 | 370.5 | 0.0103 | 4.342 | 0.127
129 | 322.5 | 239.6 | 0.00019699 | 0.00059098 |  |  |  |  | 17 | 48.781 | 242.8 | 365.7 | 0.0111 | 4.617 | 0.15
130 | 325 | 215.6 | 0.00017726 | 0.00053179 |  |  |  |  | 18 | 51.781 | 237.4 | 353.3 | 0.0112 | 4.514 | 0.126
131 | 327.5 | 245.8 | 0.00020209 | 0.00060628 |  |  |  |  | 19 | 54.782 | 267.5 | 362.6 | 0.0123 | 5.087 | 0.148
132 | 330 | 264.8 | 0.00021771 | 0.00065314 |  |  |  |  | 20 | 57.782 | 243.7 | 346.1 | 0.0117 | 4.634 | 0.109
133 | 332.5 | 240.6 | 0.00019782 | 0.00059345 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
134 | 335 | 223.4 | 0.00018368 | 0.00055103 |  |  |  |  | 1 | 0.781 | 573.8 | 1043.9 | 0.0091616 | 11.661 | 0
135 | 337.5 | 259 | 0.00021295 | 0.00063884 |  |  |  |  | 2 | 3.78 | 235.9 | 319.2 | 0.0123 | 4.793 | 0.0828
136 | 340 | 238.9 | 0.00019642 | 0.00058926 |  |  |  |  | 3 | 6.781 | 235.7 | 328.8 | 0.0119 | 4.79 | 0.0873
137 | 342.5 | 252 | 0.00020719 | 0.00062157 |  |  |  |  | 4 | 9.781 | 225.1 | 319.6 | 0.0117 | 4.574 | 0.0523
138 | 345 | 265.5 | 0.00021829 | 0.00065487 |  |  |  |  | 5 | 12.78 | 246 | 327.7 | 0.0125 | 4.999 | 0.0912
139 | 347.5 | 188 | 0.00015457 | 0.00046371 |  |  |  |  | 6 | 15.781 | 251.5 | 314.7 | 0.0133 | 5.111 | 0.0969
140 | 350 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 18.78 | 234.6 | 316.2 | 0.0124 | 4.766 | 0.0648
141 | 705 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 21.78 | 222.3 | 308.7 | 0.012 | 4.517 | 0.0422
142 | 710 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 24.781 | 225 | 311.1 | 0.0121 | 4.572 | 0.0416
143 | 715 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 27.781 | 252.5 | 304.5 | 0.0138 | 5.131 | 0.103
144 | 720 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 30.781 | 210.6 | 300.6 | 0.0117 | 4.279 | 0.0253
145 | 725 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 33.781 | 228.9 | 300.1 | 0.0127 | 4.651 | 0.0694
146 | 730 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 36.781 | 219.7 | 285.3 | 0.0128 | 4.465 | 0.115
147 | 735 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 39.78 | 213 | 285.5 | 0.0124 | 4.329 | 0.0666
148 | 740 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 42.781 | 221.9 | 282.8 | 0.0131 | 4.509 | 0.0867
149 | 745 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 45.78 | 212.5 | 278.1 | 0.0127 | 4.319 | 0.0788
150 | 750 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 48.78 | 239.9 | 280.9 | 0.0142 | 4.874 | 0.145
151 | 755 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 51.78 | 216.4 | 282.5 | 0.0128 | 4.397 | 0.103
152 | 760 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 54.781 | 239.5 | 277.6 | 0.0144 | 4.866 | 0.179
153 | 765 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 57.781 | 216.3 | 278.2 | 0.013 | 4.396 | 0.12
154 | 770 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | # | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
155 | 775 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.781 | 452.8 | 861.4 | 0.0087607 | 8.862 | 0
156 | 780 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3.781 | 212.8 | 274.8 | 0.0129 | 4.165 | 0.156
157 | 785 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 6.781 | 223 | 284.8 | 0.013 | 4.365 | 0.219
158 | 790 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 9.78 | 218.1 | 286.9 | 0.0127 | 4.27 | 0.174
159 | 795 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 12.781 | 264.4 | 291.4 | 0.0151 | 5.176 | 0.291
160 | 800 | [7 empty] | 6 | 15.78 | 254.3 | 297.4 | 0.0142 | 4.976 | 0.273
[9 empty] | 7 | 18.78 | 319.1 | 301.4 | 0.0177 | 6.246 | 0.31
[9 empty] | 8 | 21.781 | 265.6 | 296 | 0.015 | 5.198 | 0.378
[9 empty] | 9 | 24.781 | 265.9 | 295 | 0.015 | 5.205 | 0.358
[9 empty] | 10 | 27.78 | 239.6 | 294.5 | 0.0136 | 4.69 | 0.372
[9 empty] | 11 | 30.781 | 215.6 | 290 | 0.0124 | 4.219 | 0.372
[9 empty] | 12 | 33.78 | 245.8 | 288.1 | 0.0142 | 4.81 | 0.459
[9 empty] | 13 | 36.781 | 264.8 | 277.7 | 0.0159 | 5.183 | 0.49
[9 empty] | 14 | 39.78 | 240.6 | 281.7 | 0.0142 | 4.709 | 0.576
[9 empty] | 15 | 42.78 | 223.4 | 276.3 | 0.0135 | 4.372 | 0.67
[9 empty] | 16 | 45.78 | 259 | 272.9 | 0.0158 | 5.07 | 0.702
[9 empty] | 17 | 48.78 | 238.9 | 269.8 | 0.0148 | 4.675 | 0.822
[9 empty] | 18 | 51.78 | 252 | 269.9 | 0.0156 | 4.932 | 0.935
[9 empty] | 19 | 54.78 | 265.5 | 272.2 | 0.0163 | 5.197 | 1.092
[9 empty] | 20 | 57.781 | 188 | 261 | 0.012 | 3.68 | 1.672

## Sheet3
STD H | STD area | sample weight | area | current | thickness
10.2 | 561 | 19.77
| Temp | Area | ppm/min | ppm
0 | 0 | 4888 | 0.0040188 | 0.012056 | 1.1067
1 | 5 | 3630.9 | 0.0029853 | 0.0089558
2 | 10 | 2809.9 | 0.0023103 | 0.0069308
3 | 15 | 2253.3 | 0.0018526 | 0.0055579
4 | 20 | 2021.3 | 0.0016619 | 0.0049856
5 | 25 | 1924.3 | 0.0015821 | 0.0047464
6 | 30 | 2213 | 0.0018195 | 0.0054585
7 | 35 | 2315.8 | 0.001904 | 0.005712
8 | 40 | 2336.5 | 0.001921 | 0.0057631
9 | 45 | 2426.6 | 0.0019951 | 0.0059853
10 | 50 | 3065.3 | 0.0025202 | 0.0075607
11 | 55 | 5460.2 | 0.0044893 | 0.013468
12 | 60 | 7743.4 | 0.0063665 | 0.019099
13 | 65 | 10669.8 | 0.0087725 | 0.026318
14 | 70 | 13504.4 | 0.011103 | 0.033309
15 | 75 | 16192.4 | 0.013313 | 0.039939
16 | 80 | 18513.5 | 0.015221 | 0.045664
17 | 85 | 20274.5 | 0.016669 | 0.050008
18 | 90 | 21760.7 | 0.017891 | 0.053674
19 | 95 | 22178.4 | 0.018235 | 0.054704
20 | 100 | 22114.2 | 0.018182 | 0.054546
21 | 105 | 22050 | 0.018129 | 0.054387
22 | 110 | 21547.5 | 0.017716 | 0.053148
23 | 115 | 20883 | 0.01717 | 0.051509
24 | 120 | 20110.8 | 0.016535 | 0.049604
25 | 125 | 19140.7 | 0.015737 | 0.047211
26 | 130 | 18113.1 | 0.014892 | 0.044677
27 | 135 | 17024.8 | 0.013997 | 0.041992
28 | 140 | 15855.6 | 0.013036 | 0.039109
29 | 145 | 14677.1 | 0.012067 | 0.036202
30 | 150 | 13454.7 | 0.011062 | 0.033187
31 | 155 | 12307.1 | 0.010119 | 0.030356
32 | 160 | 11304.3 | 0.0092942 | 0.027883
33 | 165 | 10213.1 | 0.008397 | 0.025191
34 | 170 | 9190 | 0.0075559 | 0.022668
35 | 175 | 8255.1 | 0.0067872 | 0.020362
36 | 180 | 7490.7 | 0.0061587 | 0.018476
37 | 185 | 6806.5 | 0.0055962 | 0.016789
38 | 190 | 6236.2 | 0.0051273 | 0.015382
39 | 195 | 5713.6 | 0.0046976 | 0.014093
40 | 200 | 5258.05 | 0.0043231 | 0.012969
41 | 205 | 4802.5 | 0.0039485 | 0.011846
42 | 210 | 4419.4 | 0.0036336 | 0.010901
43 | 215 | 4099.4 | 0.0033705 | 0.010111
44 | 220 | 3757.5 | 0.0030894 | 0.0092681
45 | 225 | 3521.7 | 0.0028955 | 0.0086864
46 | 230 | 3333 | 0.0027403 | 0.008221
47 | 235 | 3135 | 0.0025775 | 0.0077326
48 | 240 | 3016.2 | 0.0024799 | 0.0074396
49 | 245 | 2836 | 0.0023317 | 0.0069951
50 | 250 | 2701.5 | 0.0022211 | 0.0066634
51 | 255 | 2525 | 0.002076 | 0.006228
52 | 260 | 2363 | 0.0019428 | 0.0058285
53 | 265 | 2183.7 | 0.0017954 | 0.0053862
54 | 270 | 2029.6 | 0.0016687 | 0.0050061
55 | 275 | 1832.6 | 0.0015067 | 0.0045202
56 | 280 | 1667.2 | 0.0013707 | 0.0041122
57 | 285 | 1525.4 | 0.0012542 | 0.0037625
58 | 290 | 1366.2 | 0.0011233 | 0.0033698
59 | 295 | 1240.3 | 0.0010198 | 0.0030593
60 | 300 | 1161.9 | 0.00095529 | 0.0028659
61 | 305 | 1083.5 | 0.00089083 | 0.0026725
62 | 310 | 1026.3 | 0.00084381 | 0.0025314
63 | 315 | 905.1 | 0.00074416 | 0.0022325
64 | 320 | 886.5 | 0.00072886 | 0.0021866
65 | 325 | 828.9 | 0.00068151 | 0.0020445
66 | 330 | 790.4 | 0.00064985 | 0.0019496
67 | 335 | 805 | 0.00066186 | 0.0019856
68 | 340 | 782.2 | 0.00064311 | 0.0019293
69 | 345 | 794.1 | 0.0006529 | 0.0019587
70 | 350 | 783.1 | 0.00064385 | 0.0019316
71 | 355 | 775.4 | 0.00063752 | 0.0019126
72 | 360 | 780.9 | 0.00064204 | 0.0019261
73 | 365 | 845.6 | 0.00069524 | 0.0020857
74 | 370 | 866.1 | 0.00071209 | 0.0021363
75 | 375 | 905 | 0.00074408 | 0.0022322
76 | 380 | 962.5 | 0.00079135 | 0.0023741
77 | 385 | 1057.4 | 0.00086938 | 0.0026081
78 | 390 | 1191 | 0.00097922 | 0.0029377
79 | 395 | 1425.4 | 0.0011719 | 0.0035158
80 | 400 | 1852.35 | 0.001523 | 0.0045689
81 | 405 | 2279.3 | 0.001874 | 0.005622
82 | 410 | 2791 | 0.0022947 | 0.0068841
83 | 415 | 3626.4 | 0.0029816 | 0.0089447
84 | 420 | 4828.7 | 0.0039701 | 0.01191
85 | 425 | 6430.6 | 0.0052871 | 0.015861
86 | 430 | 8377.5 | 0.0068878 | 0.020663
87 | 435 | 10643.1 | 0.0087506 | 0.026252
88 | 440 | 13006.1 | 0.010693 | 0.03208
89 | 445 | 15465.5 | 0.012715 | 0.038146
90 | 450 | 17989.7 | 0.014791 | 0.044372
91 | 455 | 20720.6 | 0.017036 | 0.051108
92 | 460 | 23584.1 | 0.01939 | 0.058171
93 | 465 | 26592.2 | 0.021864 | 0.065591
94 | 470 | 29579.2 | 0.024319 | 0.072958
95 | 475 | 32437.3 | 0.026669 | 0.080008
96 | 480 | 35279.6 | 0.029006 | 0.087019
97 | 485 | 38217.5 | 0.031422 | 0.094265
98 | 490 | 41446 | 0.034076 | 0.10223
99 | 495 | 45060.5 | 0.037048 | 0.11114
100 | 500 | 48492.7 | 0.03987 | 0.11961
101 | 505 | 51924.9 | 0.042692 | 0.12808
102 | 510 | 53087 | 0.043647 | 0.13094
103 | 515 | 52592 | 0.04324 | 0.12972
104 | 520 | 51107.1 | 0.042019 | 0.12606
105 | 525 | 49374.8 | 0.040595 | 0.12179
106 | 530 | 47744.5 | 0.039255 | 0.11776
107 | 535 | 46445.4 | 0.038187 | 0.11456
108 | 540 | 45384.7 | 0.037315 | 0.11194
109 | 545 | 44409.9 | 0.036513 | 0.10954
110 | 550 | 43704.8 | 0.035933 | 0.1078
111 | 555 | 43297.1 | 0.035598 | 0.10679
112 | 560 | 43258 | 0.035566 | 0.1067
113 | 565 | 43458.1 | 0.03573 | 0.10719
114 | 570 | 44032 | 0.036202 | 0.10861
115 | 575 | 45041.6 | 0.037032 | 0.1111
116 | 580 | 46372.7 | 0.038127 | 0.11438
117 | 585 | 47822.5 | 0.039319 | 0.11796
118 | 590 | 49524.8 | 0.040718 | 0.12216
119 | 595 | 51326.8 | 0.0422 | 0.1266
120 | 600 | 52564.45 | 0.043218 | 0.12965
121 | 605 | 53802.1 | 0.044235 | 0.13271
122 | 610 | 55992.1 | 0.046036 | 0.13811
123 | 615 | 57084.7 | 0.046934 | 0.1408
124 | 620 | 57987.1 | 0.047676 | 0.14303
125 | 625 | 58628.4 | 0.048203 | 0.14461
126 | 630 | 59240.2 | 0.048706 | 0.14612
127 | 635 | 59798 | 0.049165 | 0.14749
128 | 640 | 60137.2 | 0.049444 | 0.14833
129 | 645 | 60036.8 | 0.049361 | 0.14808
130 | 650 | 59467.1 | 0.048893 | 0.14668
131 | 655 | 58614.7 | 0.048192 | 0.14458
132 | 660 | 57595.5 | 0.047354 | 0.14206
133 | 665 | 56490.9 | 0.046446 | 0.13934
134 | 670 | 54982.7 | 0.045206 | 0.13562
135 | 675 | 52961.6 | 0.043544 | 0.13063
136 | 680 | 50602.2 | 0.041604 | 0.12481
137 | 685 | 48304.8 | 0.039715 | 0.11915
138 | 690 | 46797.8 | 0.038476 | 0.11543
139 | 695 | 46198.8 | 0.037984 | 0.11395
140 | 700 | 47070.5 | 0.038701 | 0.1161
141 | 705 | 47942.2 | 0.039417 | 0.11825
142 | 710 | 52859.7 | 0.04346 | 0.13038
143 | 715 | 58772 | 0.048321 | 0.14496
144 | 720 | 67354.6 | 0.055378 | 0.16613
145 | 725 | 81293.9 | 0.066838 | 0.20052
146 | 730 | 101306.5 | 0.083292 | 0.24988
147 | 735 | 116889.2 | 0.096104 | 0.28831
148 | 740 | 121961.5 | 0.10027 | 0.30082
149 | 745 | 123977.1 | 0.10193 | 0.3058
150 | 750 | 125767.7 | 0.1034 | 0.31021
151 | 755 | 128408.6 | 0.10558 | 0.31673
152 | 760 | 134162.9 | 0.11031 | 0.33092
153 | 765 | 142849.2 | 0.11745 | 0.35234
154 | 770 | 153210.1 | 0.12597 | 0.3779
155 | 775 | 164421.3 | 0.13518 | 0.40555
156 | 780 | 175612.5 | 0.14439 | 0.43316
157 | 785 | 184935.6 | 0.15205 | 0.45615
158 | 790 | 191600.7 | 0.15753 | 0.47259
159 | 795 | 191990.7 | 0.15785 | 0.47355
160 | 800