## Navigation
Filename | 980013 | Run | Header start | Header end | Data start | Data end | PHI | SIG | MON | TIME | VAR | VARCOL
Number of runs | 7 | 1 | 5 | 15 | 18 | 42 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Parsed? | YES | 2 | 47 | 57 | 60 | 84 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Last row | 294 | 3 | 89 | 99 | 102 | 126 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Number of columns in STRAINS worksheet | 19 | 4 | 131 | 141 | 144 | 168 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
First drive column in STRAINS worksheet | 5 | 5 | 173 | 183 | 186 | 210 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Last drive column in STRAINS worksheet | 13 | 6 | 215 | 225 | 228 | 252 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Number of Grids | 0 | 7 | 257 | 267 | 270 | 294 | 2 | 5 | 4 | 3 | YPOS | 11
Instrument | L3

## Strains
Run | Record | File | Date/Time | 2TM | TMFR | PSI | PHI | DSRD | XPOS | YPOS | ZPOS | DSTD | OSC | # points | Monitor | Time(s) | Max | Min
1 | 1 | 980013 | 2013-09-24 16:05 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -11.2 | -6.088 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 386 | 460 | 307
2 | 2 | 980013 | 2013-09-24 18:47 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -11.2 | -4.088 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 370 | 453 | 191
3 | 3 | 980013 | 2013-09-24 21:36 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -11.2 | -2.088 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 366 | 468 | 328
4 | 4 | 980013 | 2013-09-25 00:10 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -12.08 | 21.913 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 365 | 461 | 294
5 | 5 | 980013 | 2013-09-25 02:51 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -12.215 | 22.913 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 356 | 461 | 312
6 | 6 | 980013 | 2013-09-25 05:21 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -12.34 | 23.913 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 356 | 471 | 286
7 | 7 | 980013 | 2013-09-25 07:51 | 71.87 | 35.935 | -45.1 | -90.2 | 9 | -2.29 | -11.2 | -0.087 | 0 | OFF | 25 | 100000 | 359 | 457 | 316

## 980013
Runs = | 7
Run : 1 Seq 1 Rec 1 File L3A:980013 Date 24-SEP-2013 16:05:02.88
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -11.200 ZPOS= -6.088 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -12.3287 | 85.772 | 0.19006 | 334.3432 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -11.2 | 382 | 100000 | 421 | 420.1152 | 0.0018597 | 1.0736
2 | -11.285 | 383 | 100000 | 424 | 420.1152 | 0.035594
3 | -11.365 | 385 | 100000 | 417 | 420.1152 | 0.023272
4 | -11.45 | 386 | 100000 | 436 | 420.1152 | 0.57873
5 | -11.525 | 383 | 100000 | 411 | 420.1152 | 0.20216
6 | -11.605 | 382 | 100000 | 403 | 420.1152 | 0.72687
7 | -11.685 | 381 | 100000 | 435 | 420.1152 | 0.50933
8 | -11.775 | 385 | 100000 | 388 | 420.1152 | 2.6582
9 | -11.85 | 386 | 100000 | 418 | 420.1152 | 0.010703
10 | -11.93 | 384 | 100000 | 460 | 420.1152 | 3.4583
11 | -12.01 | 382 | 100000 | 402 | 420.1152 | 0.81632
12 | -12.085 | 386 | 100000 | 445 | 419.7541 | 1.4323
13 | -12.165 | 384 | 100000 | 405 | 413.595 | 0.1824
14 | -12.245 | 386 | 100000 | 397 | 399.8111 | 0.019906
15 | -12.325 | 384 | 100000 | 379 | 378.4025 | 0.00094194
16 | -12.41 | 385 | 100000 | 366 | 355.1767 | 0.32006
17 | -12.49 | 385 | 100000 | 328 | 341.1649 | 0.5284
18 | -12.565 | 387 | 100000 | 340 | 334.9537 | 0.074898
19 | -12.65 | 387 | 100000 | 382 | 334.3432 | 5.9455
20 | -12.735 | 384 | 100000 | 321 | 334.3432 | 0.55464
21 | -12.81 | 385 | 100000 | 328 | 334.3432 | 0.12267
22 | -12.89 | 385 | 100000 | 325 | 334.3432 | 0.2686
23 | -12.97 | 387 | 100000 | 346 | 334.3432 | 0.39272
24 | -13.05 | 387 | 100000 | 342 | 334.3432 | 0.17142
25 | -13.13 | 386 | 100000 | 307 | 334.3432 | 2.4353
Run : 2 Seq 2 Rec 2 File L3A:980013 Date 24-SEP-2013 18:47:02.96
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -11.200 ZPOS= -4.088 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -12.3727 | 213.8525 | 0.084835 | 208.9199 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -11.2 | 384 | 100000 | 453 | 422.7724 | 2.017 | 1.1163
2 | -11.295 | 385 | 100000 | 449 | 422.7724 | 1.532
3 | -11.365 | 389 | 100000 | 427 | 422.7724 | 0.041856
4 | -11.45 | 387 | 100000 | 409 | 422.7724 | 0.46376
5 | -11.525 | 387 | 100000 | 408 | 422.7724 | 0.53486
6 | -11.605 | 386 | 100000 | 439 | 422.7724 | 0.59985
7 | -11.685 | 386 | 100000 | 440 | 422.7724 | 0.67452
8 | -11.78 | 385 | 100000 | 423 | 422.7724 | 0.00012247
9 | -11.85 | 384 | 100000 | 436 | 422.7724 | 0.40131
10 | -11.93 | 386 | 100000 | 408 | 422.7724 | 0.53486
11 | -12.015 | 387 | 100000 | 435 | 422.7724 | 0.34371
12 | -12.085 | 388 | 100000 | 404 | 422.7724 | 0.87228
13 | -12.165 | 386 | 100000 | 400 | 422.7724 | 1.2965
14 | -12.245 | 389 | 100000 | 399 | 422.7724 | 1.4164
15 | -12.325 | 397 | 100000 | 383 | 384.0266 | 0.0027515
16 | -12.415 | 439 | 100000 | 255 | 253.6206 | 0.0074615
17 | -12.49 | 451 | 100000 | 191 | 208.9642 | 1.6896
18 | -12.565 | 449 | 100000 | 210 | 208.9199 | 0.0055549
19 | -12.645 | 449 | 100000 | 200 | 208.9199 | 0.39783
20 | -12.73 | 450 | 100000 | 222 | 208.9199 | 0.77067
21 | -12.805 | 451 | 100000 | 196 | 208.9199 | 0.85166
22 | -12.89 | 432 | 100000 | 242 | 208.9199 | 4.5219
23 | -12.97 | 378 | 100000 | 318 | 208.9199 | 37.4165
24 | -13.05 | 372 | 100000 | 361 | 208.9199 | 64.0674
25 | -13.13 | 370 | 100000 | 338 | 208.9199 | 49.2949
Run : 3 Seq 3 Rec 3 File L3A:980013 Date 24-SEP-2013 21:35:47.47
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -11.200 ZPOS= -2.088 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -12.3597 | 75.4478 | 0.18773 | 345.401 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -11.2 | 368 | 100000 | 406 | 420.8488 | 0.54307 | 0.775
2 | -11.29 | 368 | 100000 | 407 | 420.8488 | 0.47122
3 | -11.365 | 367 | 100000 | 468 | 420.8488 | 4.7505
4 | -11.445 | 367 | 100000 | 444 | 420.8488 | 1.2072
5 | -11.53 | 376 | 100000 | 421 | 420.8488 | 5.4326e-05
6 | -11.605 | 373 | 100000 | 438 | 420.8488 | 0.67161
7 | -11.685 | 361 | 100000 | 436 | 420.8488 | 0.52651
8 | -11.775 | 361 | 100000 | 404 | 420.8488 | 0.70268
9 | -11.85 | 359 | 100000 | 408 | 420.8488 | 0.40463
10 | -11.935 | 359 | 100000 | 395 | 420.8488 | 1.6915
11 | -12.02 | 358 | 100000 | 416 | 420.8488 | 0.056516
12 | -12.095 | 374 | 100000 | 419 | 420.8487 | 0.0081569
13 | -12.17 | 370 | 100000 | 423 | 417.8019 | 0.063878
14 | -12.245 | 365 | 100000 | 399 | 408.7128 | 0.23644
15 | -12.325 | 366 | 100000 | 392 | 392.358 | 0.00032691
16 | -12.41 | 367 | 100000 | 379 | 370.1655 | 0.20593
17 | -12.49 | 366 | 100000 | 358 | 355.1502 | 0.022685
18 | -12.565 | 366 | 100000 | 330 | 347.3171 | 0.90873
19 | -12.645 | 366 | 100000 | 328 | 345.401 | 0.92315
20 | -12.73 | 367 | 100000 | 356 | 345.401 | 0.31556
21 | -12.815 | 367 | 100000 | 341 | 345.401 | 0.056799
22 | -12.89 | 366 | 100000 | 368 | 345.401 | 1.3878
23 | -12.97 | 369 | 100000 | 348 | 345.401 | 0.019411
24 | -13.05 | 366 | 100000 | 353 | 345.401 | 0.16358
25 | -13.13 | 366 | 100000 | 338 | 345.401 | 0.16205
Run : 4 Seq 4 Rec 4 File L3A:980013 Date 25-SEP-2013 00:09:46.73
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -12.080 ZPOS= 21.913 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -13.1825 | 82.8134 | 0.14931 | 332.2811 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -12.075 | 366 | 100000 | 461 | 415.0945 | 4.5712 | 1.2223
2 | -12.17 | 366 | 100000 | 413 | 415.0945 | 0.010622
3 | -12.245 | 370 | 100000 | 404 | 415.0945 | 0.30467
4 | -12.33 | 373 | 100000 | 399 | 415.0945 | 0.6492
5 | -12.41 | 373 | 100000 | 412 | 415.0945 | 0.023242
6 | -12.49 | 377 | 100000 | 431 | 415.0945 | 0.58697
7 | -12.565 | 379 | 100000 | 389 | 415.0945 | 1.7504
8 | -12.65 | 397 | 100000 | 418 | 415.0945 | 0.020196
9 | -12.73 | 428 | 100000 | 401 | 415.0945 | 0.4954
10 | -12.805 | 423 | 100000 | 416 | 415.0945 | 0.0019711
11 | -12.89 | 423 | 100000 | 413 | 415.0945 | 0.010622
12 | -12.97 | 427 | 100000 | 432 | 415.0945 | 0.66157
13 | -13.05 | 430 | 100000 | 407 | 409.3816 | 0.013936
14 | -13.125 | 426 | 100000 | 403 | 393.1949 | 0.23856
15 | -13.205 | 395 | 100000 | 354 | 365.3174 | 0.36182
16 | -13.28 | 374 | 100000 | 352 | 344.2401 | 0.17107
17 | -13.365 | 368 | 100000 | 336 | 333.0265 | 0.026314
18 | -13.445 | 366 | 100000 | 353 | 332.2811 | 1.2161
19 | -13.52 | 365 | 100000 | 338 | 332.2811 | 0.096762
20 | -13.615 | 364 | 100000 | 335 | 332.2811 | 0.022067
21 | -13.69 | 360 | 100000 | 381 | 332.2811 | 6.2297
22 | -13.77 | 360 | 100000 | 327 | 332.2811 | 0.085291
23 | -13.855 | 362 | 100000 | 294 | 332.2811 | 4.9845
24 | -13.935 | 360 | 100000 | 308 | 332.2811 | 1.9142
25 | -14.015 | 365 | 100000 | 332 | 332.2811 | 0.00023802
Run : 5 Seq 5 Rec 5 File L3A:980013 Date 25-SEP-2013 02:51:08.75
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -12.215 ZPOS= 22.913 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -13.3636 | 86.6311 | 0.18981 | 331.1481 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -12.21 | 366 | 100000 | 416 | 417.7792 | 0.0076098 | 0.88693
2 | -12.305 | 362 | 100000 | 400 | 417.7792 | 0.79025
3 | -12.385 | 367 | 100000 | 383 | 417.7792 | 3.1582
4 | -12.46 | 364 | 100000 | 461 | 417.7792 | 4.0521
5 | -12.545 | 366 | 100000 | 415 | 417.7792 | 0.018612
6 | -12.62 | 364 | 100000 | 436 | 417.7792 | 0.76146
7 | -12.7 | 357 | 100000 | 428 | 417.7792 | 0.24407
8 | -12.785 | 354 | 100000 | 448 | 417.7792 | 2.0386
9 | -12.87 | 355 | 100000 | 408 | 417.7792 | 0.2344
10 | -12.95 | 353 | 100000 | 408 | 417.7792 | 0.2344
11 | -13.02 | 353 | 100000 | 400 | 417.7792 | 0.79025
12 | -13.105 | 357 | 100000 | 419 | 417.7262 | 0.0038724
13 | -13.185 | 355 | 100000 | 427 | 412.9608 | 0.46159
14 | -13.265 | 355 | 100000 | 386 | 400.4742 | 0.54276
15 | -13.345 | 356 | 100000 | 384 | 380.2666 | 0.036297
16 | -13.425 | 356 | 100000 | 364 | 356.8868 | 0.139
17 | -13.5 | 354 | 100000 | 330 | 341.5895 | 0.40702
18 | -13.58 | 355 | 100000 | 343 | 332.7521 | 0.30618
19 | -13.66 | 356 | 100000 | 336 | 331.1481 | 0.070062
20 | -13.745 | 356 | 100000 | 330 | 331.1481 | 0.0039944
21 | -13.825 | 354 | 100000 | 320 | 331.1481 | 0.38838
22 | -13.905 | 354 | 100000 | 332 | 331.1481 | 0.0021859
23 | -13.985 | 357 | 100000 | 312 | 331.1481 | 1.1752
24 | -14.065 | 356 | 100000 | 357 | 331.1481 | 1.872
25 | -14.145 | 356 | 100000 | 331 | 331.1481 | 6.6274e-05
Run : 6 Seq 6 Rec 6 File L3A:980013 Date 25-SEP-2013 05:21:28.18
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -12.340 ZPOS= 23.913 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -13.3563 | 91.6441 | 0.20606 | 328.3923 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -12.33 | 356 | 100000 | 455 | 420.0364 | 2.6867 | 1.6406
2 | -12.435 | 354 | 100000 | 431 | 420.0364 | 0.27889
3 | -12.515 | 356 | 100000 | 432 | 420.0364 | 0.33131
4 | -12.585 | 353 | 100000 | 421 | 420.0364 | 0.0022053
5 | -12.67 | 357 | 100000 | 381 | 420.0364 | 3.9996
6 | -12.745 | 357 | 100000 | 391 | 420.0364 | 2.1563
7 | -12.82 | 356 | 100000 | 410 | 420.0364 | 0.24568
8 | -12.91 | 356 | 100000 | 414 | 420.0364 | 0.088016
9 | -12.99 | 354 | 100000 | 416 | 420.0364 | 0.039166
10 | -13.075 | 356 | 100000 | 471 | 419.9866 | 5.5252
11 | -13.15 | 354 | 100000 | 415 | 416.162 | 0.0032535
12 | -13.225 | 356 | 100000 | 393 | 406.246 | 0.44645
13 | -13.31 | 358 | 100000 | 402 | 387.6441 | 0.51267
14 | -13.39 | 355 | 100000 | 351 | 364.2178 | 0.49775
15 | -13.47 | 355 | 100000 | 365 | 345.3989 | 1.0526
16 | -13.55 | 357 | 100000 | 322 | 333.5107 | 0.41148
17 | -13.63 | 356 | 100000 | 319 | 328.553 | 0.28608
18 | -13.705 | 357 | 100000 | 333 | 328.3923 | 0.063757
19 | -13.785 | 357 | 100000 | 355 | 328.3923 | 1.9943
20 | -13.87 | 357 | 100000 | 352 | 328.3923 | 1.5833
21 | -13.95 | 357 | 100000 | 319 | 328.3923 | 0.27654
22 | -14.03 | 358 | 100000 | 365 | 328.3923 | 3.6716
23 | -14.11 | 356 | 100000 | 325 | 328.3923 | 0.035408
24 | -14.195 | 358 | 100000 | 318 | 328.3923 | 0.33962
25 | -14.275 | 356 | 100000 | 286 | 328.3923 | 6.2836
Run : 7 Seq 7 Rec 7 File L3A:980013 Date 25-SEP-2013 07:51:09.37
Mode: MW_ANGLE Npts 25 Rpts 0
Cmon: Mon1[ DB]= 1000 * 100 Mon2[CF]=* 0
Temp: Temperature control hardware not installed.
Monx: [ 0.00000]# 0
Anax: [ 0.00000]# 0
Drv : 2TM= 71.870 TMFR= 35.935 PSI= -45.100 PHI= -90.200 DSRD= 9.000
Drv : XPOS= -2.290 YPOS= -11.200 ZPOS= -0.087 DSTD= 0.000
Osc : DRIVE oscillation during count OFF.
Nam : Use NAME command to store text on this line.
Com : Use COMMENT command to store text on this line. | [6 empty] | Xcentre | Amp | Width | Back | PHI
[7 empty] | -12.378 | 66.6278 | 0.1326 | 347.2592 | 90.2
POINT | YPOS | TIME | MON= DB | SIG= IC | Calc | Error | CHI2
1 | -11.2 | 356 | 100000 | 431 | 413.887 | 0.67948 | 1.4271
2 | -11.29 | 357 | 100000 | 441 | 413.887 | 1.6669
3 | -11.365 | 357 | 100000 | 420 | 413.887 | 0.088974
4 | -11.445 | 358 | 100000 | 400 | 413.887 | 0.48212
5 | -11.525 | 357 | 100000 | 397 | 413.887 | 0.71831
6 | -11.605 | 356 | 100000 | 412 | 413.887 | 0.0086425
7 | -11.685 | 355 | 100000 | 363 | 413.887 | 7.1336
8 | -11.77 | 359 | 100000 | 385 | 413.887 | 2.1674
9 | -11.85 | 357 | 100000 | 457 | 413.887 | 4.0672
10 | -11.935 | 360 | 100000 | 416 | 413.887 | 0.010733
11 | -12.015 | 357 | 100000 | 411 | 413.887 | 0.020279
12 | -12.09 | 356 | 100000 | 424 | 413.887 | 0.24121
13 | -12.165 | 356 | 100000 | 439 | 413.887 | 1.4366
14 | -12.25 | 356 | 100000 | 411 | 410.5518 | 0.00048882
15 | -12.325 | 358 | 100000 | 407 | 396.7582 | 0.25773
16 | -12.41 | 356 | 100000 | 353 | 370.1475 | 0.83297
17 | -12.485 | 359 | 100000 | 373 | 353.3686 | 1.0332
18 | -12.56 | 358 | 100000 | 339 | 347.2846 | 0.20246
19 | -12.645 | 360 | 100000 | 348 | 347.2592 | 0.001577
20 | -12.73 | 359 | 100000 | 374 | 347.2592 | 1.912
21 | -12.81 | 357 | 100000 | 316 | 347.2592 | 3.0922
22 | -12.89 | 357 | 100000 | 332 | 347.2592 | 0.70133
23 | -12.97 | 357 | 100000 | 365 | 347.2592 | 0.86229
24 | -13.055 | 357 | 100000 | 340 | 347.2592 | 0.15499
25 | -13.125 | 359 | 100000 | 364 | 347.2592 | 0.76993